# Kielce, dn. 04.09.2012 r.

# EZ/ZP/77/12						.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. pak.1 pkt 29

Czy Zamawiający w wyposażeniu spirometru wymaga

Zestaw zawierający:

- pokrowiec na urządzenie 1 sztuka

- klips na nos 3 sztuki

- turbinę wielokrotnego użytku 1 sztuka

- turbinę jednorazowego użytku 50 sztuk

- płyta CD z oprogramowaniem na komputer 1 sztuka

- kabel USB do podłączenia do komputera 1 sztuka

- 100 sztuk ustników jednorazowych

Odpowiedź: W związku z zadanym pytaniem zamawiający wyjaśnia co następuje: TAK jak w SIWZ za wyjątkiem punktu 29, gdzie zamawiający wpisał: „turbinę wielokrotnego użytku -50 sztuk”, winno być „ turbinę jednorazowego użytku-  50 sztuk”.

Prawidłowy zapis to:

Zestaw zawierający:

- pokrowiec na urządzenie 1 sztuka

- klips na nos 3 sztuki

- turbinę wielokrotnego użytku 1 sztuka

- turbinę jednorazowego użytku 50 sztuk

- płyta CD z oprogramowaniem na komputer 1 sztuka

- kabel USB do podłączenia do komputera 1 sztuka

- 100 sztuk ustników jednorazowych

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie do SIWZ nr 8 dotyczące pakietu 3.

Odpowiedź brzmi:  „TAK jak w SIWZ”, a powinno być „NIE, tak jak w SIWZ”

Z – ca DYREKTORA

Ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych

Inż. Andrzej Domański