EZ/ZP/97/2012                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2 siwz

Materiały medyczne                                                                                                                                                              formularz cenowy

Jednorazowego użytku

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA     PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość Netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z jednym przetwornikiem - Konfiguracja zestawu z pojedynczym przetwornikiem: linia pomiarowa o długości 145 do 160cm zawierająca dren ciśnieniowy o dł. 120 -125 cm, przetwornik, kranik trójdrożny oraz linię płuczącą o dł. drenu 145 – 160 cm -Płukanie układu poprzez pociągnięcie wielokierunkowego wypustka -Częstotliwość własna przetwornika powyżej 200Hz ( zgodnie z wymaganiami AAMI) -Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec zabezpieczający przed zapowietrzeniem -Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika -Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor -Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych Opakowanie folia / papier Wymagana próbka materiałowa | szt. | 2 900 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z dwoma przetwornikami -konfiguracja zestawu z podwójnym przetwornikiem: Dwie linie pomiarowe: -jedna o dł. 175 – 185 cm zawierająca dren ciśnieniowy o długości 30 – 35 cm , dren ciśnieniowy o dł. 145 – 155 cm , przetwornik ciśnienia, dwa kraniki trójdrożne -druga o długości 205 -225 cm zawierająca: dren ciśnieniowy o długości 60-75cm, dren ciśnieniowy o długości 145 – 155 cm , przetwornik ciśnienia, dwa kraniki trójdrożne oraz wspólną linię płuczącą o długości drenu 150 cm -Płukanie układu poprzez pociągnięcie wielokierunkowego wypustka -Częstotliwość własna przetwornika powyżej 200Hz (zgodnie z wymaganiami AAMI) -Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec zabezpieczający przed zapowietrzeniem -Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika -Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor -Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych Opakowanie folia / papier Wymagana próbka materiałowa |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel połączeniowy –kompatybilny z przetwornikiem i monitorem: | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3a/ kabel łączący przetwornik z kardiomonitorem Datex-Ohmeda typ F-CMC1-04 i Datex-Ohmeda typ F-CMC1-05 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 3b/ kabel łączący przetwornik z kardiomonitorem Datex-Ohmeda typ F-CU8..07 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka do mocowania przetwornika | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt do płytki do mocowania przetwornika | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe lub foldery a  w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe

- pozycja 1  - ilość 1 sztuka

-pozycja 2 – ilość 1 sztuka

Kryterium oceny ofert  cena -   100 %

EZ/ZP/97/2012                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2 siwz

Materiały medyczne                                                                                                                                                             formularz cenowy

Jednorazowego użytku

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA     PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość Netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka do podawania schłodzonego iniektatu (do podawania bolusa) Pojemność 10ml, z podwójną osłoną hermetyczną zabezpieczającą przed wysunięciem się z tłoka, dwie pary bocznych uchwytów do precyzyjnego podawania iniektatu Wymagana próbka materiałowa | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik temperatury – czujnik jednorazowego użytku kompatybilny z systemem do podawania bolusa z cewnikiem do pomiaru rzutu serca oraz CV; PCVP oraz z systemem Datex Ohmeda Wymagana próbka materiałowa | szt | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe lub foldery a  w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe  w ilości :

Pozycja  1 sztuk 1

Pozycja 2 sztuk 1

Kryterium oceny ofert  cena -   100 %

EZ/ZP/97/2012                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2 siwz

Materiały medyczne                                                                                                                                                               formularz cenowy

Jednorazowego uzytku

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA     PAKIET 3

| L.p. | ASORTYMENT | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość Netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do autotransfuzji krwi pooperacyjnej w składzie: -2 dreny spiralne z trokarami CH16 -mieszek harmonijkowy 125 ml z ergonomicznym uchwytem na kciuk -worek na krew 700ml -worek na drenaż przedłużony 700 ml -aparat do przetoczeń z trójstopniowym filtrem 175/40/10 mikronów -końcówka do odsysania z filtrem - 2 opatrunki do mocowania drenów przezskórnych Wymagana próbka materiałowa | szt | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe lub foldery a  w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe  w ilości 1 sztuka

Kryterium oceny ofert  cena -   100 %

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych, nieodpłatnych szkoleń personelu medycznego w zakresie obsługi  oferowanego przedmiotu medycznego w  terminie uzgodnionym z zamawiającym.( wzór umowy §2 pkt 3)