# Kielce, dn. 24.10.2012 r.

# EZ/ZP/99/12						.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści nowocześniejszą niż opisano stację odbiorczą ZDRS o większej funkcjonalności, umożliwiającą odbiór transmisji raportów EKG:

- z defibrylatorów ZOLL M Series w systemie Kardia-Net;

- z defibrylatorów ZOLL M Series w systemie ZDRS;

- z defibrylatorów ZOLL E Series w systemie ZDRS?

Na stacji odbiorczej ZDRS (Zoll Data Relay System) odbiór raportów EKG wysłanych w systemie ZDRS jest całkowicie bezkosztowy; odbiór raportów EKG wysłanych w systemie Kardia –Net wymaga zakupienia (powszechnie dostępnej) abonamentowej usługi telekomunikacyjnej – tzw.”wirtualnego faksu”. Oferta będzie zawierać abonament na ww. usługę na okres 1 roku. Po upływie tego czasu zamawiający może (jeżeli będzie taka potrzeba) samodzielnie przedłużyć tę usługę na kolejne lata.

Potrzeba odbierania transmisji w systemie Kadia-Net jest związana z używaniem przez zespoły Ratownictwa Medycznego defibrylatorów Zoll M Series, które od 3 lat są już zastępowane przez model E Series, nadający w systemie ZDRS. Stacja ZDRS to urządzenie o znacznie dłuższej perspektywie eksploatacji niż system Kardia-Net.

Odpowiedź: TAK, dopuszcza się.

Z – ca DYREKTORA

Ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych

Inż. Andrzej Domański