Kielce dnia  26.10.2012

EZ/ZP/97/2012

materiały medyczne jednorazowego użytku

Do  zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych

(ogłoszenie: Biuletyn zamówień publicznych poz. Nr. 410418 z dnia 22.10.2012)

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy PAKIET nr 3 –zestaw do autotransfuzji krwi

Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów:

-Końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo

-butelka Redona z przeciwzwrotną zastawką o pojemności 350ml

-możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów

-filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150cm do przetaczania

-dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600ml

-dwa dreny typu Redon z trokarami

Odp. Tak dopuszcza się

Pyt .2 dotyczy PAKIET nr 3 –zestaw do autotransfuzji krwi

Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowego użytku do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny z przenośną automatyczną pompką podciśnieniową wielorazowego użytku z wbudowanym wyświetlaczem LCD i panelem kontrolnym umożliwiającym płynną regulację poziomu podciśnienia, zasilaną baterią akumulatorową w skład którego wchodzi:

-schodkowy łącznik typu Y do drenów Redona

-sztywny zbiornik na krew o pojemności 800ml

-worek na krew o pojemności 1000ml

-przyrząd do transfuzji krwi z dwustopniowym  systemem filtracji krwi 120/20 mikronów(wstępny filtr krwi 120 mikronów, wbudowany w sztywny zbiornik na krem o pojemności 800 ml oraz dodatkowy filtr przeciwzakrzepowy 20 mikronów, podłączony do przyrządu do transfuzji krwi?)

W przypadku akceptacji Wykonawca uwzględniłby w ofercie przetargowej nieodpłatne użyczenie Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy 2 szt ww pomp podciśnieniowych współpracujących z oferowanym zestawem do drenażu rany pooperacyjnej i autotransfuzji krwi.

Odp. Tak dopuszcza się

Pyt .3 dotyczy PAKIET nr 3 –zestaw do autotransfuzji krwi

Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowego użytku do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji  krwi, w skład którego wchodzi:

-dren łączący ze zintegrowanym łącznikiem schodkowym Y

-mieszek o pojemności 250ml,

-worek na krew o pojemności 1000ml z wbudowanym filtrem krwi 120 mikronów,

-worek do drenażu o pojemności 1000ml

-przyrząd do przetaczania krwi z filtrem  krwi 40 mikronów ?

Odp. Tak dopuszcza się

Pyt .4 dotyczy PAKIET nr 3 –zestaw do autotransfuzji krwi

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści używany już wcześniej przez Zamawiającego w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:

-silikonowy mieszek o pojemności minimum 400ml z zastawką przeciwzwrotną i  filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona

-worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000ml z portemdo pobierania próbek lub podania antykoagulantu

-dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikowanego mieszka i worka do autotransfuzji

-dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch.

-z oddzielnie pakowanym przyrządem do przetaczania krwi?

Odp. Tak dopuszcza się

Pyt .5 dotyczy PAKIET nr  pozycja 2 – zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z dwoma przetwornikami

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwoma przetwornikami, gdzie każda z dwóch linii pomiarowych ma dł. 180-182cm i posiada dren ciśnieniowy o dł. 30cm , dren ciśnieniowy o dł. 150 – 152 cm, przetwornik ciśnienia, dwa kraniki trójdrożne oraz wspólną linię płuczącą o długości drenu 150cm a spełniający wszystkie pozostałe oczekiwania Zamawiającego?

Odp. Tak jak w siwz.

Pyt .6 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 7 wzoru umowy na:

„ w przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w § 2 Zamawiający ma prawo do obciążenia Dostawcę karami umownymi w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego sprzętu medycznego za każdy dzień opóźnienia”

Odp. Tak jak w siwz.

Pyt .7 dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odp. Tak jak w siwz.

Pyt .8 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 11 na następujący: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ) W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne w zdaniu poprzedzającym  strony traktują, jako nieistniejące.

Odp. Tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański