Kielce dnia  19.11.2012r.

EZ/ZP/97/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

Do uczestników postępowania

……………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych

(ogłoszenie: Biuletyn zamówień publicznych poz. Nr. 410418 z dnia 22.10.2012)

INFORMACJA

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dyrekcja  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 ,  działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1,2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej  i odrzuceniu ofert na podstawie  art. 89 ust 1 .

PAKIET Nr  1

Oferta  Nr 6 EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Spółka z o.o.

00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94

Ilość pkt  wg kryterium oceny ofert 100,00

Jedna złożona oferta

PAKIET  Nr 2

Oferta  Nr 6 EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Spółka z o.o.

00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94

Ilość pkt  wg kryterium oceny ofert 100,00

Jedna złożona oferta

PAKIET  Nr 3

Oferta  Nr 1 AKME Spółka z o.o. Sp.k.

02-676 Warszawa ul. Postępu 1

Ilość pkt  wg kryterium oceny ofert 100,00

Pozostałe oferty nie odrzucone  złożone w postępowaniu przetargowym:

-Oferta Nr 3 SKAMEX Spółka z o.o. 93-121 Łódź ul.  Częstochowska 38/52

Ilość pkt  wg kryterium oceny ofert 62,14

-Oferta Nr 4  Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne  POLAFA SA 20-704 Lublin

ul. Wojciechowska 42

Ilość pkt  wg kryterium oceny ofert 99,65

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  zamawiający  odrzuca :

1/    ofertę Nr 2 złożoną na Pakiet Nr 3 Przez Wykonawcę LUBMEDICAL Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego  20-450 Lublin ul. Zemborzycka  10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  próbki materiałowej na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie Wykonawca nie dokonał uzupełnienia próbki materiałowej na potwierdzenie, że oferowany przedmiot medyczny odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna  z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2/    ofertę Nr 5 złożoną na Pakiet Nr 3 Przez Wykonawcę POLMIL Spółka z o.o. 85-315 Bydgoszcz ul. Ks.J. Schulza 1

Wykonawca zaoferował  zestaw do autotransfuzji krwi pooperacyjnej

w składzie:

-2 dreny spiralne z trokarami CH16

-mieszek harmonijkowy 125 ml z ergonomicznym uchwytem na kciuk

-worek na krew 700ml

-worek na drenaż przedłużony 700 ml

-aparat do przetoczeń 40 mikronów

# Zamawiający wymagał w specyfikacji: zestaw do autotransfuzji krwi pooperacyjnej

w składzie:

-2 dreny spiralne z trokarami CH16

-mieszek harmonijkowy 125 ml z ergonomicznym uchwytem na kciuk

-worek na krew 700ml

-worek na drenaż przedłużony 700 ml

-aparat do przetoczeń z trójstopniowym filtrem 175/40/10 mikronów

-końcówka do odsysania z filtrem

- 2 opatrunki do mocowania drenów przezskórnych

Wykonawca zaoferował (według wypełnionego załącznika nr 3 siwz) zestaw niezgodny ze specyfikacją.

Punkty które nie zostały spełnione:

- aparat do przetoczeń z trójstopniowym filtrem 175/40/10 mikronów (zestaw Polmilu posiada aparat do przetoczeń 40 mikronów)

- końcówka do odsysania z filtrem

- 2 opatrunki do mocowania drenów przezskórnych

# Zamawiający w odpowiedziach na zadane pytania do siwz dopuścił następujące zestawy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów:

-Końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo

-butelka Redona z przeciwzwrotną zastawką o pojemności 350ml

-możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów

-filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150cm do przetaczania

-dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600ml

-dwa dreny typu Redon z trokarami

Wykonawca zaoferował (według wypełnionego załącznika nr 3 siwz) zestaw niezgodny ze specyfikacją.

Punkty które nie zostały spełnione:

- końcówki wciskowej dla drenów zwiększającej się schodkowo

Zaoferowany zestaw posiada łącznik luer lock

- butelka Redona z przeciwzwrotną zastawką o pojemności 350ml

Zaoferowany zestaw  posiada mieszek (butelkę) o pojemności 125ml)

- dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600ml

Zaoferowany zestaw posiada dwa worki o pojemności 700ml z czego tylko jeden posiada filtr

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowego użytku do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny z przenośną automatyczną pompką podciśnieniową wielorazowego użytku z wbudowanym wyświetlaczem LCD i panelem kontrolnym umożliwiającym płynną regulację poziomu podciśnienia, zasilaną baterią akumulatorową w skład którego wchodzi:

-schodkowy łącznik typu Y do drenów Redona

-sztywny zbiornik na krew o pojemności 800ml

-worek na krew o pojemności 1000ml

-przyrząd do transfuzji krwi z dwustopniowym  systemem filtracji krwi 120/20 mikronów(wstępny filtr krwi 120 mikronów, wbudowany w sztywny zbiornik na krem o pojemności 800 ml oraz dodatkowy filtr przeciwzakrzepowy 20 mikronów, podłączony do przyrządu do transfuzji krwi?)

W przypadku akceptacji Wykonawca uwzględniłby w ofercie przetargowej nieodpłatne użyczenie Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy 2 szt ww pomp podciśnieniowych współpracujących z oferowanym zestawem do drenażu rany pooperacyjnej i autotransfuzji krwi.

Wykonawca zaoferował (według wypełnionego załącznika nr 3 siwz) zestaw niezgodny ze specyfikacją, ponieważ dopuszczony zestaw jest zestawem posiadającym przenośną wielorazową pompkę wytwarzającą podciśnienie a zaoferowany zestaw  nie posiada wymaganej pompki.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowego użytku do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji  krwi, w skład którego wchodzi:

-dren łączący ze zintegrowanym łącznikiem schodkowym Y

-mieszek o pojemności 250ml,

-worek na krew o pojemności 1000ml z wbudowanym filtrem krwi 120 mikronów,

-worek do drenażu o pojemności 1000ml

-przyrząd do przetaczania krwi z filtrem  krwi 40 mikronów ?

Wykonawca zaoferował (według wypełnionego załącznika nr 3 siwz) zestaw niezgodny ze specyfikacją. Punkty które nie zostały spełnione:

- drenu łączącego ze zintegrowanym łącznikiem schodkowym Y

Zaoferowany zestaw  posiada łącznik luer lock

- mieszek o pojemności 250ml

Zaoferowany zestaw posiada mieszek o pojemności 125ml

- worek na krew o pojemności 1000ml z wbudowanym filtrem krwi 120mikronów i worek do drenażu o pojemności 1000ml

Zaoferowany zestaw posiada dwa worki o pojemności 700ml

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści używany już wcześniej przez Zamawiającego w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:

-silikonowy mieszek o pojemności minimum 400ml z zastawką przeciwzwrotną i  filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona

-worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000ml z portemdo pobierania próbek lub podania antykoagulantu

-dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikowanego mieszka i worka do autotransfuzji

-dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch.

-z oddzielnie pakowanym przyrządem do przetaczania krwi?

Wykonawca zaoferował (według wypełnionego załącznika nr 3 siwz) zestaw niezgodny ze specyfikacją. Punkty które nie zostały spełnione:

- silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona

Zaoferowany zestaw posiada mieszek wykonany z pcv zamiast z silikonu o pojemności 125ml)

- worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu

Zaoferowany zestaw posiada worek o pojemności 700ml

- dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji

Zaoferowany zestaw nie posiada drenu łączącego umożliwiającego przetoczenie krwi do pacjenta bez konieczności rozłączania mieszka i worka

Wobec powyższego oferowany zestaw do autotransfuzji  krwi pooperacyjnej nie spełnia parametrów wymaganych w siwz  oraz jest niezgodny i  nie spełnia parametrów dopuszczonych przez zamawiającego

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna  z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z dniem 26.11.2012 r.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański