EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                             załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | Ilość par | Cena jedn. netto pary | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie, AQL przed zapakowaniem 0,65, po zapakowaniu 1,0 Grubość palca pojedyncza ścianka 0,21 – 0,23 mm, długość minimum 280mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: -data produkcji, -data sterylizacji, -data ważności Spełnienie wymagań potwierdzić kartą katalogową i protokołami producenta nie starszymi niż 2012 roku. xxxxx | 230 000 par |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawica chirurgiczna z naturalnego lateksu , bezpudrowe, obustronnie pokryte poliuretanem w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, AQL przed zapakowaniem 0,65, po zapakowaniu 1,0 Grubość palca pojedyncza ścianka 0,22 – 0,23 mm, długość minimum 300mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem Na opakowaniu jednostkowym wymagana: -data produkcji, -data sterylizacji, -data ważności Spełnienie wymagań potwierdzić kartą katalogową i protokołami producenta nie starszymi niż 2012 roku. | 30 000 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru pokryta kompozytem syntetycznego poliuretanu -neoprenowe w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; Rękawice chirurgiczne nie zawierające lateksu, nie zawierające pudru, sterylne, pokryte kompozytem syntetycznego poliuretanu, sterylizowane radiacyjnie, AQL przed zapakowaniem 0,65 po zapakowaniu 1,0 Grubość palca pojedyncza ścianka 0,220 mm, długość minimum 300mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem Na opakowaniu jednostkowym wymagana: -data produkcji, -data sterylizacji, -data ważności Spełnienie wymagań potwierdzić kartą katalogową i protokołami producenta nie starszymi niż 2012 roku. | 8 000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z ofertą składa próbki materiałowe oferowanych rękawic w ilości :

Pozycja 1 – po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Pozycja 2 – po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Pozycja 3 – po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art.26 ust 3 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrz0ucenie oferty.

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                             załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | ilość par | Cena jedn. Netto pary | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych, bezpudrowe , półsyntetyczne nitrylowo-lateksowe, w kolorze jasny brąz w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 sterylne, warstwa wewnętrzna 100% nitryl z poziomem protein<50µg/g, sterylizowane radiacyjnie AQL ≤1,0 Grubość palca 0,26mm; dłoń 0,22mm; mankiet 0,17mm.; długość minimum 295mm. Siła zrywania: 20N przed starzeniem, 22N po starzeniu Mankiet: obcisły, widoczne poprzeczne i podłużne prążkowania zapobiegające zsuwaniu rękawicy, zakończony równomiernie rolowanym rantem Opakowanie foliowe podciśnieniowe Na opakowaniu jednostkowym wymagana: -data produkcji, -data ważności Przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z ASTMF 1671 . Spełnienie wymagań należy potwierdzić kartą katalogową i protokołami badań producenta nie starszymi niż 2012 roku. | 30 000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z ofertą składa próbki materiałowe oferowanych rękawic w ilości po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art.26 ust 3 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrz0ucenie oferty.

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                             załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 3

| L.p. | ASORTYMENT | ilość par | Cena jedn. netto pary | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne w systemie podwójnego zakładania | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 1. Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe warstwa wewnętrzna w rozmiarze 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 sterylizowane radiacyjnie, AQL =1,0 wartość protein lateksu <30µg/g, Kolor zielony, grubość na palcu 0,215mm , grubość na dłoni 0,200mm grubość na mankiecie 0,200mm długość minimum 295mm. Mankiet prosty Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana zawierająca technologię HydraSoft ułatwiająca nawilżenie skóry Spełnienie wymagań potwierdzić: kartą katalogową , protokołami producenta xxxxxxx xxxx | 7 500 par |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe warstwa zewnętrzna w rozmiarze 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 sterylizowane radiacyjnie, AQL =1,0 wartość protein lateksu <30µg/g, Kształt anatomiczny, kolor biały, grubość na palcu 0,220mm , grubość na dłoni 0,200mm grubość na mankiecie 0,200mm długość minimum 290mm. Mankiet prosty Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowana chlorowana Powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, polimerem i silikonem Spełnienie wymagań potwierdzić: kartą katalogową , protokołami producenta xxxxxxxx | 11 000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Rękawice chirurgiczne sterylne bez lateksowe bezpudrowe warstwa wewnętrzna w rozmiarze 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 Wykonane z neoprenu sterylizowane radiacyjnie, AQL =1,0 Kształt anatomiczny, kolor zielony, grubość na palcu 0,185mm , grubość na dłoni 0,175mm grubość na mankiecie 0,160mm długość minimum 305mm. Mankiet prosty Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowana i chlorowana Powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem Spełnienie wymagań potwierdzić: kartą katalogową , protokołami producenta xxxx | 1 500 par |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Rękawice chirurgiczne sterylne bez lateksowe bezpudrowe warstwa zewnętrzna w rozmiarze 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 Wykonane z neoprenu pozbawione katalizatorów chemicznych sterylizowane radiacyjnie, AQL =1,0 Kształt anatomiczny, kolor kremowy, grubość na palcu 0,140mm , grubość na dłoni 0,130mm grubość na mankiecie 0,120mm długość minimum 305mm. Mankiet prosty z opaską samoprzylepną Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana silikonowana i chlorowana Powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką polimerową silikonową oraz poliuretanową Spełnienie wymagań potwierdzić: kartą katalogową , protokołami producenta XXX | 2 500 par |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z ofertą składa próbki materiałowe oferowanych rękawic w ilości :

Pozycja 1 – po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Pozycja 2 – po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Pozycja 3 – po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Pozycja 4 – po 5 par z rozmiaru 6,5; 7,0; 7,5.

Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art.26 ust 3 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                            załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 4

| L.p. | ASORTYMENT | ilość par | Cena jedn. Netto pary | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe z naturalnego lateksu bezpudrowa do procedur podwyższonego ryzyka Rozmiar: S; M; L; XL Kolor niebieski Mankiet rolowany Grubość na palcu min. 0,40mm Grubość na dłoni min. 0,30mm Grubość na mankiecie 0,20mm Długość minimum 295mm Wartość protein lateksu <50µg/g Oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej Spełnienie wymagań potwierdzić: kartą katalogową , protokołami producenta | 15 000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z ofertą składa próbki materiałowe oferowanych rękawic w ilości :

Rozmiar M  opakowanie = 50par

Rozmiar L  opakowanie = 50par

Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art.26 ust 3 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.

EZ/ZP/xx/2012                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 5

| L.p. | ASORTYMENT | ilość opakowań | Cena jedn. netto op | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice foliowe jednorazowe niejałowe Uniwersalne pasujące na prawą i lewą dłoń Rozmiar damskie i męskie Spełnienie wymagań potwierdzić kartą katalogową | 20 000 opakowań Op=100szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z ofertą składa próbki materiałowe oferowanych rękawic w ilości :

rozmiar damskie opakowanie = 100 sztuk

rozmiar męskie  opakowanie = 100 sztuk

Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art.26 ust 3 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                            załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 6

| L.p. | ASORTYMENT | ilość opakowań | Cena jedn. netto op | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice jednorazowe vinylowe, niejałowe, bezpudrowe Rozmiar S,M,L Syntetyczne wykonane z polichlorku winylu nie zawierające lateksu Mankiet rolowany Pasujące na prawą i lewą dłoń Parametry potwierdzone kartą katalogową. | 1 000 Opakowań Op=100szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z ofertą składa próbki materiałowe oferowanych rękawic w ilości :

1 opakowanie = 100 sztuk rozmiar M

Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art.26 ust 3 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.

EZ/ZP/108/2012                                                                                                                                                                            załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 7

| L.p. | ASORTYMENT | ilość par | Cena jedn. netto pary | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice sekcyjne, lateksowe Rozmiary: 6,5-7; 7,5-8; 8,5-9; 9,5-10. w kolorze naturalnego lateksu nieflokowane, chlorowane, o grubości 0,43 mm. Pakowane parami. Parametry potwierdzone kartą katalogową. | 3 000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wraz z ofertą składa próbki materiałowe oferowanych rękawic w ilości :

1 para  rozmiar 8,5-9,0

Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia na podstawie art.26 ust 3 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.