EZ/ZP/104/2012								Załącznik nr 4 do SIWZ

System identyfikacji pacjenta

Parametry techniczne

PAKIET NR 1

Drukarka etykiet

| Nazwa producenta |  |
| --- | --- |
| Oferowany model |  |
| Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta |  |
| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| 1. | Technologia druku | Termiczna, termotransferowa | spełnia / nie spełnia |
| 2. | Rozdzielczość | Min 200 dpi | spełnia / nie spełnia |
| 3. | Rozmiar etykiet | Od 19mm do 60 mm | spełnia / nie spełnia |
| 4. | Pamieć | Flash min 4 MB; SDRAM min 8MB | spełnia / nie spełnia |
| 5. | Interfejs | USB, Ethernet | spełnia / nie spełnia |
| 6. | Obsługiwane kody kreskowe | Kody 1D:• Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14,Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars,Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A,UPC-E, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami EAN 2- lub 5-cyfrowymi i inne Kody 2D:Aztec Code, Codablock, Code 49, PDF417, QR Code i inne | spełnia / nie spełnia |
| 7. | Gwarancja: | Min 12 m-cy | spełnia / nie spełnia |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie | Do 8 godz od zgłoszenia | spełnia / nie spełnia |
| 9. | Inne | Współpraca z systemem szpitalnym, łatwa wymiana głowic oraz wałków bez użycia narzędzi, obsługa kasety z różnymi rodzajami opasek. | spełnia / nie spełnia |

EZ/ZP/104/2012								Załącznik nr 4 do SIWZ

System identyfikacji pacjenta

Parametry techniczne

PAKIET NR 1

Drukarka opasek dla pacjentów

| Nazwa producenta |  |
| --- | --- |
| Oferowany model |  |
| Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta |  |
| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| 1. | Technologia druku | Termiczna | spełnia / nie spełnia |
| 2. | Rozdzielczość | Min 300 dpi | spełnia / nie spełnia |
| 3. | Szerokość druku | Maksymalnie 30.16 mm | spełnia / nie spełnia |
| 4. | Pamieć | Flash min 8MB; SDRAM min 16MB | spełnia / nie spełnia |
| 5. | Interfejs | USB, Ethernet | spełnia / nie spełnia |
| 6. | Obsługiwane kody kreskowe | Kody 1D:• Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14,Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars,Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A,UPC-E, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami EAN 2- lub 5-cyfrowymi i inne Kody 2D:Aztec Code, Codablock, Code 49, PDF417, QR Code i inne | spełnia / nie spełnia |
| 7. | Gwarancja: | Min 12 m-cy | spełnia / nie spełnia |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie | Do 8 godz od zgłoszenia | spełnia / nie spełnia |
| 9 | inne | Współpraca z systemem szpitalnym, łatwa wymiana głowic oraz wałków bez użycia narzędzi, obsługa kasety z różnymi rodzajami opasek. | spełnia / nie spełnia |

EZ/ZP/104/2012								Załącznik nr 4 do SIWZ

System identyfikacji pacjenta

Parametry techniczne

PAKIET NR 2

Czytnik kodów kreskowych przewodowy bez powłoki antybakteryjnej

| Nazwa producenta |  |
| --- | --- |
| Oferowany model |  |
| Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta |  |
| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| 1. | Źródło światła: | dioda laserowa, długość fali 650 nm | spełnia / nie spełnia |
| 2. | Kształt promienia: | 1 linia skanująca | spełnia / nie spełnia |
| 3. | Zakres odczytu (DOF): | do 50cm | spełnia / nie spełnia |
| 4. | Źródło zasilania: | zasilanie z komputera lub z zasilacza | spełnia / nie spełnia |
| 5. | Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna | spełnia / nie spełnia |
| 6. | Waga: | max. 150 g (bez przewodu) | spełnia / nie spełnia |
| 7. | Bezpieczny upadek: | wielokrotne upadki z wys. 1,5 m na beton | spełnia / nie spełnia |
| 9. | Temperatura pracy: | od 0°C do 50°C | spełnia / nie spełnia |
| 10. | Dostępne interfejsy: | RS-232, emulacja klawiatury, IBM 468X/9X, USB, Synapsa, Undecoded | spełnia / nie spełnia |
| 11. | Interfejs zamawianych czytników : | USB | spełnia / nie spełnia |
| 12. | Wymagany kontrast kodu: | min 20% | spełnia / nie spełnia |
| 13. | Odczytywane kody kreskowe: | Czytnik musi minimalnie odczytywać następujące kody kreskowe: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, | spełnia / nie spełnia |

EZ/ZP/104/2012								Załącznik nr 4 do SIWZ

System identyfikacji pacjenta

Parametry techniczne

PAKIET NR 3

Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy z powłoką antybakteryjną

| Nazwa producenta |  |
| --- | --- |
| Oferowany model |  |
| Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta |  |
| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| 1. | Źródło światła: | dioda laserowa, długość fali 650 nm | spełnia / nie spełnia |
| 2. | Dekodowanie | 1D/2D/PDF417 | spełnia / nie spełnia |
| 3. | Zakres odczytu (DOF): | do 50cm | spełnia / nie spełnia |
| 4. | Źródło zasilania: | zasilanie z komputera lub z zasilacza | spełnia / nie spełnia |
| 5. | Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna | spełnia / nie spełnia |
| 6. | Waga: | max. 150 g (bez przewodu) | spełnia / nie spełnia |
| 7. | Bezpieczny upadek: | wielokrotne upadki z wys. 1,5 m na beton | spełnia / nie spełnia |
| 8. | Temperatura pracy: | od 0°C do 50°C | spełnia / nie spełnia |
| 9. | Dostępne interfejsy: | RS-232, emulacja klawiatury, IBM 468X/9X, USB, Synapsa, Undecoded | spełnia / nie spełnia |
| 10. | Interfejs zamawianych czytników : | Stacja dokująca na USB | spełnia / nie spełnia |
| 11. | Pojemność akumulatora | Min 700 mAh | spełnia / nie spełnia |
| 12. | Zasięg bezprzewodowy | do 100 m | spełnia / nie spełnia |
| 13. | Wymagany kontrast kodu: | min 20% | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Odczytywane kody kreskowe: | Czytnik musi minimalnie odczytywać następujące kody kreskowe: Kody 1D: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Kody 2D:Aztec Code, Codablock, Code 49, PDF417, QR Code i inne | spełnia / nie spełnia |

EZ/ZP/104/2012								Załącznik nr 4 do SIWZ

System identyfikacji pacjenta

Parametry techniczne

PAKIET NR 4

Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy bez powłoki antybakteryjnej

| Nazwa producenta |  |
| --- | --- |
| Oferowany model |  |
| Nazwa i adres podmiotu świadczącego serwis autoryzowany przez producenta |  |
| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| 1. | Źródło światła: | LED, 617 Nm | spełnia / nie spełnia |
| 2. | Dekodowanie | 1D | spełnia / nie spełnia |
| 3. | Zakres odczytu (DOF): | do 50cm | spełnia / nie spełnia |
| 4. | Źródło zasilania: | zasilanie z komputera lub z zasilacza | spełnia / nie spełnia |
| 5. | Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna | spełnia / nie spełnia |
| 6. | Waga: | max. 150 g (bez przewodu) | spełnia / nie spełnia |
| 7. | Bezpieczny upadek: | wielokrotne upadki z wys. 1,5 m na beton | spełnia / nie spełnia |
| 8. | Temperatura pracy: | od 0°C do 50°C | spełnia / nie spełnia |
| 9. | Dostępne interfejsy: | RS-232, emulacja klawiatury, IBM 468X/9X, USB, Synapsa, Undecoded | spełnia / nie spełnia |
| 10. | Interfejs zamawianych czytników : | Stacja dokująca na USB | spełnia / nie spełnia |
| 11. | Pojemność akumulatora | Min 700 mAh | spełnia / nie spełnia |
| 12. | Zasięg bezprzewodowy | do 100 m | spełnia / nie spełnia |
| 13. | Wymagany kontrast kodu: | min 20% | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Odczytywane kody kreskowe: | 1D: UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN kreskowych 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128, w tym GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39, w tym Trioptic Code 39, konwersja Code 39 na Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW – 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (z wyjątkiem wszystkich kodów GS1 DataBars) GS1 DataBar, w tym GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar einschließlich GS1 DataBar-14,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | spełnia / nie spełnia |