Kielce, dnia 13.09.2007r.

EZ/ZP/103/07

dotyczy:  przetargu nieograniczonego dostawę endoprotez połowiczych typu Austin Moore.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga endoprotezy Austin- Moore w rozmiarach 44-48?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga endoprotez połowiczych typu Austin Moore w rozmiarach średnicy głowy od 44 mm do 48 mm włącznie.

Pytanie 2:

Prosimy o określenie, z jakiego materiału ma być wykonana endoproteza.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.