# ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

# PAKIET NR 7

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Lampa bezcieniowa mobilna – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa bezcieniowa o natężeniu 40 000 lx | TAK |  |
|  | Głowica z centralnym uchwytem do pozycjonowania | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 4300 K | TAK |  |
|  | Pole robocze min 18 cm | TAK |  |
|  | Wskaźnik rozpoznawania barw Ra min 93% | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V | TAK |  |
|  | Żarówka 50W o trwałości 2000h | TAK |  |
|  | 1 lampa na podstawie 4 kołowej z hamulcem | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona 2 dwie sterylne nakładki do centralnie umieszczonego uchwytu | TAK |  |
|  | Średnica głowicy 325 mm | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim