# ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

# PAKIET NR 8

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewacz do płynów infuzyjnych i krwi | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego stosowania do przetoczenia krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych drenów krajowej produkcji | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w różnych położeniach | TAK |  |
|  | Możliwość łatwego mocowania zarówno do stojaka do kroplówek jak i łóżka | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury | TAK |  |
|  | Brak zakłócającego wpływu na pracę innych urządzeń | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim