Kielce 2007-10-08

…………………………………….

……………………………………..

…………………………………….

…………………………………….

Dot. odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku istniejącej przychodni na oddział rehabilitacji i przychodnię rehabilitacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wraz z budową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych, teletechniczna, alarmowa i piorunochronna) oraz wentylacji mechanicznej garażu ,dostawa i montaż dźwigu o udźwigu 1500 kg oraz wyburzenie istniejącego budynku parterowego zlokalizowanego w zachodniej części działki w granicy z sąsiednimi działkami".

Na podstawie art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm., Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Proszę o podanie parametrów technicznych wymienników woda-glikol w instalacji zasilania wody grzewczej nagrzewnic central wentylacyjnych.

Odpowiedź:  wymienniki woda – glikol mają być tak dobrane by zapewnić pracę nagrzewnic central wentylacyjnych na parametrach 80/60 oC.

- Proszę o określenie parametrów typów lub sprecyzowanie konkretnej wanny do hydromasażu gdyż istnieje na rynku duża rozbieżność cenowa od 3000-25000 zł PLN.

Odpowiedź: wanna do masażu podwodnego całego ciała o większej pojemności z wyposażeniem do masażu podwodnego z regulowanym ciśnieniem wody i ciśnieniomierzem masażu podwodnego oraz ze wskaźnikiem temperatury i prysznicem.

- Prosimy o podanie jednoznacznej informacji, czy Zamawiający dopuszcza dodanie do przedmiaru nowych pozycji, które w ocenie Wykonawcy są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Nie, tylko te pozycje i przedmiary, które zostały uwzględnione we wcześniejszych pytaniach i odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego.