# Kielce dnia 10.10.2007r.

#### EZ/ZP/105/07

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, rozładunek, montaż, i szkolenie w zakresie obsługi kardiomonitorów stacjonarnych, pulsoksymetru, aparatu EKG, wózka do mycia pacjenta, urządzeń do ogrzewania pacjenta, modułowej niszczarki pieluch i naczyń jednorazowego użytku, lampy bezcieniowej mobilnej, podgrzewacza płynów infuzyjnych i negatoskopu.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) zawiadamia  o wyborze ofert:

Pakiet nr 1

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  Zamawiający odrzuca ofertę FH Anpexim Tomasz Stępniak, ul. Kutnowska 24, 09-401 Płock złożoną w pakiecie nr 1 jako niezgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał kardiomonitora stacjonarnego gdzie zakres pomiarowy rzutu serca wynosi min. 0,1-20 l/min oraz zakres pomiarowy kapnografii wynosi min. 0-130 mmHg. Wykonawca zaoferował kardiomonitor stacjonarny gdzie zakres pomiarowy rzutu serca wynosi 0,5-20 l/min a zakres pomiarowy kapnografii wynosi 0-99 mmHg.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie w pakiecie nr 1 z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Pakiet nr 2

PROMED S.A.

Ul. Krajewskiego 1B

01-520 Warszawa

Wartość oferty brutto: 8.774,00 zł.

Słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pakiet nr 3

BTL Polska sp. z o.o.

Ul. Pytlasińskiego 13

00-777 Warszawa

Wartość oferty brutto: 9.844,00 zł.

Słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 00/100.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pakiet nr 4

F.H. Anpexim

Tomasz Stępniak

Ul. Kutnowska 24

09-401 Płock

Wartość oferty brutto: 22.670,09 zł.

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 09/100.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  Zamawiający odrzuca ofertę Biura Handlowego „KINESIS” Andrzej Boruta, ul. Lubartowska 75a, 20-123 Lublin złożoną w pakiecie nr 4 jako niezgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał wózka do mycia pacjenta, w którym najniższe położenie nie jest wyższe niż 600 mm. Wykonawca zaoferował wózek, w którym najniższe położenie wynosi 750 mm. Ponadto zaoferowany wózek nie posiada systemu centralnego hamulca oraz podstawy i kolumny pokrytej osłonami ze stali nierdzewnej. Powyższe sprawdzono w oparciu o folder producenta DELTOM Sp. z o.o. w Toruniu.

Pakiet nr 5

AKME Sp. z o.o.

Ul. Postępu 1

02-676 Warszawa

Wartość oferty brutto: 29.532,00 zł.

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 00/100.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  Zamawiający odrzuca ofertę Tyco Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa złożoną w pakiecie nr 5 jako niezgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W załączniku nr 5 /wymaganie techniczne dot. przedmiotu zamówienia/ Wykonawca w punkcie 5 wpisał normę EN 60601-1, która nie potwierdza wymaganej minimalnej klasy wodoszczelności oferowanego urządzenia, min IPX1.Norma ta wskazuje na klasę niższą – IPX0, co potwierdza instrukcja obsługi producenta NELLCOR PURITAN BENNET. Załączone do oferty katalogi również nie potwierdzają wymaganej wodoszczelności urządzenia, czego wymagał Zamawiający i w tym punkcie Wykonawca nie spełnił wymogu SIWZ.

Pakiet nr 6

F.H. Anpexim

Tomasz Stępniak

Ul. Kutnowska 24

09-401 Płock

Wartość oferty brutto: 51.240,00 zł.

Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pakiet nr 7

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie w pakiecie nr 7 z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Pakiet nr 8

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38

20-147 Lublin

Wartość oferty brutto: 1.647,80 zł.

Słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem złotych 80/100.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w pakiecie nr 8:

1.EMPIREUM

ul. Wojska Polskiego 11/4

87-100 Toruń

Liczba otrzymanych punktów – 32,77 pkt.

2. Biuro Handlowe KINESIS

ul. Lubartowska 75a

20-123 Lublin

Liczba otrzymanych punktów – 92,44 pkt.

3.SARSTEDT Sp. z o.o.

Blizne Łaszczyńskiegoul. Warszawska 25

05-082 Stare Babice

Liczba otrzymanych punktów – 15,40 pkt.

4. TYCO Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

###### Liczba otrzymanych punktów – 25,88 pkt.

Pakiet nr 9

ULTRA-VIOL Sp. J.

Ul. Stępowizna 34

95-100 Zgierz

Wartość oferty brutto: 1.107,45 zł.

Słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych 45/100.

Uzasadnienie:  Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium cena – 100 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w pakiecie nr 9:

Biuro Handlowe „KINESIS”

Ul. Lubartowska 75a

20-123 Lublin

Liczba otrzymanych punktów – 94,95 pkt.