# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# PAKIET 2

# MATERAC ŻELOWY GRZEWCZY, PRZECIWODLEŻYNOWY, DLA DOROSŁYCH – 2 KOMPLETY

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw ogrzewania pacjenta do zastosowań na bloku operacyjnym, skład systemu: kontroler grzewczy, mata grzewcza, mata przeciwodleżynowa | TAK |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę | TAK |  |
|  | Regulacja temp. w zakresie 32 – 39 st. Celsjusza | TAK |  |
|  | Wymiary płyty grzewczej: - szer.450 mm - dł. 1500 mm - grubość 2 mm | TAK |  |
|  | Wymiary materaca żelowego: - 45 x 50 x 1,5 cm 3 szt. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie w postaci akustycznych i wizualnych alarmów nadtemperaturowych i niedogrzania płyty oraz zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Zasilanie panela sterującego: 220-240V częstotliwość. 50/60Hz | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim