# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

# PAKIET 5

# WÓZEK DO ROZWOŻENIA LEKÓW – 2 SZTUKI

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość wózka: 740 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość stolika 405 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość 820 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Szkielet wózka metalowy lakierowany lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Wyposażony w cztery przenośne tace ze stali nierdzewnej oraz tworzywowe przegrody | TAK |  |
|  | Dodatkowo stolik wyposażony w tworzywową miskę na obrotowym wysięgniku | TAK |  |
|  | Stolik przejezdny na czterech kołach | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.