# ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

# PAKIET 6

# STOLIK PRZYŁÓŻKOWY – 8 SZTUK

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Opis parametru oferowanego/ Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita: 500 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 720 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu stolika wspomagana sprężyną: 950 – 1250 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
|  | Przechył blatu: 35˚ (±5˚) | TAK |  |
|  | Podstawa stolika wykonana ze stali nierdzewnej, matowionej oraz aluminium | TAK |  |
|  | Blat wykonany z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Stolik przejezdny z blokadą dwóch kół | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.