# ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

# PAKIET 7

STOLIK INSTRUMENTACYJNY MAYO „DUŻY” – 2 szt.

Producent:

Oferowany model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Parametr/warunek | Warunki wymagane | Opis parametru oferowanego/ Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Podstawa jezdna wykonana w kształcie litery „T” z osadzoną nań kolumną, do mocowania blatu o zmiennej wysokości ustawienia regulowaną hydraulicznie w zakresie min. 950 -:- 1350. Podstawa wyposażona w 3 rolki elektrostatyczne o średnicy min. 50 mm. | TAK |  |
| 3. | Blat stolika o wym. 700 x 500 mm + 5 % z możliwością obrotu wokół kolumny i zaaretowania go w pozycji ustawionej, zdejmowany z podstawy. Narożniki zaokrąglone. Rant zewnętrzny podwyższony. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

STOLIK INSTRUMENTACYJNY MAYO „MAŁY” – 2 szt.

Producent:

Oferowany model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Parametr/warunek | Warunki wymagane | Opis parametru oferowanego/ Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Podstawa jezdna wykonana w kształcie litery „T” z osadzoną nań kolumną, do mocowania blatu o zmiennej wysokości ustawienia regulowaną hydraulicznie w zakresie min. 950 -:- 1350. Podstawa wyposażona w 3 rolki elektrostatyczne o średnicy min. 50 mm. | TAK |  |
| 3. | Blat stolika o wym. 600 x 400 mm + 5 % z możliwością obrotu wokół kolumny i zaaretowania go w pozycji ustawionej, zdejmowany z podstawy. Narożniki zaokrąglone. Rant zewnętrzny podwyższony. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.