# ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

# PAKIET 8

STOLIK INSTRUMENTACYJNY „DUŻY” – 2 szt.

Producent:

Oferowany model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Parametr/warunek | Warunki wymagane | Opis parametru oferowanego/ Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Stelaż – konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych. Wysokość 800 -:- 900 mm. Podstawa stelaża wyposażona w rolki elektrostatyczne o średnicy min. 70 mm. | TAK |  |
| 3. | Stolik wyposażony w blat o powierzchni odkładczej min. 1500 x 600 mm. Blat z „barierką” wykonaną z prętów otaczającą blat z trzech stron o wysokości min. 300 mm. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

STOLIK INSTRUMENTACYJNY „MAŁY” – 2 szt.

Producent:

Oferowany model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Parametr/warunek | Warunki wymagane | Opis parametru oferowanego/ Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Stelaż – konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych. Wysokość 800 -:- 900 mm. Podstawa stelaża wyposażona w rolki elektrostatyczne o średnicy min. 70 mm. | TAK |  |
| 3. | Stolik wyposażony w blat o powierzchni odkładczej min. 900 x 600 mm. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.