# ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

# PAKIET 9

STOLIK PERFUZJONISTY – 1 szt.

Producent:

Oferowany model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Parametr/warunek | Warunki wymagane | Opis parametru oferowanego/ Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek o wymiarach: dł. x szer. X wys., ok. 600x600x850 mm | TAK |  |
| 2. | Wózek wyposażony w parę drzwi skrzydłowych umożliwiających ich otwarcie o kąt min. 110o | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja. Korpus wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Wyposażony w uchwyt do kierowania i prowadzenia wózka. | TAK |  |
| 4. | Lakier - odporność. Powierzchnie lakierowane gładkie, odporne na działanie promieniowania UV, uderzenia i zadrapania. Przystosowane do mycia ogólnie stosowanymi środkami dezynfekującymi. | TAK |  |
| 5. | Blat. Wykonany ze stali nierdzewnej z podwyższonym rantem zewnętrznym zapobiegającym staczaniu się przedmiotów z blatu wózka. | TAK |  |
| 6. | Fronty szuflad/Drzwi. Lakierowane proszkowo. Pojemniki szuflad wykonane z blachy lakierowanej proszkowo. Prowadnice umożliwiające łatwe otwieranie i zamykania. Wyposażone w mechanizm zabezpieczający szufladę przed wypadnięciem i mechanizm samo domykający. Zapewniające obciążalność szuflad min. 20 kg. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub metalu lakierowanego proszkowo w kształcie litery C. | TAK |  |
| 7. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.