# ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ

# PAKIET 10

# APARAT AMBU – 4 KOMPLETY

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Silikonowy zestaw do ręcznej resuscytacji worek samorozprężalny dla dorosłych 1500 ml | TAK |  |
|  | Zastawka jednokierunkowa | TAK |  |
|  | Zastawka akumulatora tlenu | TAK |  |
|  | Akumulator tlenu | TAK |  |
|  | Komplet masek nr 3,4,5 | TAK |  |
|  | Zastawka PEEP 5-20 cm H2O | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.