# ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ

# PAKIET 11

# REDUKTOR DO TLENU PODWÓJNY – 8 SZTUK

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozowanie: 0 – 7 l/min oraz 0-15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie: 4,5 bar ± 10% | TAK |  |
|  | Waga: 310 g | TAK |  |
|  | Wymiary: 70 x 95 x 165 mm | TAK |  |
|  | Nawilżenie przy przepływie 4 l/min, przy temp. 20ºC: 3 ml/h | TAK |  |
|  | Nawilżenie przy przepływie 12 l/min, przy temp. 20ºC: 9 ml/h | TAK |  |
|  | Sterylizacja: 121C | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.