EZ/ ZP/ 6 /07

Załącznik Nr 1

Pakiet 1      -   materace

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa Netto | VAT % | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac p/odleżynowy pneumatyczny, zmiennociśnieniowy z wymiennymi komorami o wymiarach 200 x 90 x 20 cm ( po napompowaniu) wyposażony w: - pompę powietrzną - węże do podłączenia - szybkozłączki, trójniki, - pokrętło regulacji, - gniazda powietrza, - zawór CPR - zawór zwrotny - filtry powietrza - uchwyty mocujące, - lampki kontrolne - włączniki, napy - komory wewnętrzne i boczne, - mikroprocesor, - podkłady antypoślizgowe, - pasy mocujące. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry  -   materaca p. odleżynowego

| Lp. | Parametry | Warunki graniczne (wymagane) | Parametr oferowany Spełnia / posiada / nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z pompą o zasilaniu 230V/50 Hz, regulacja ciśnienia bezstopniowa, samoczynna lub manualna, zawieszona na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze | Tak |  |
| 2 | Materiał materaca trwały, typu „ nylon” | Tak |  |
| 3 | Komory poprzeczne umieszczone w kilkunastu rzędach, system pracy materaca zmiennociśnieniowy, dynamiczny ( komory powinny napełniać się i opróżniać na przemian – co druga) z możliwością przełączenia na system statyczny ( napełniający równocześnie wszystkie komory) , komory w sekcji głowy powinny być stale napełnione powietrzem, materac wyposażony w funkcję owiewu powietrzem, posiadające w komorach mikrootworki przez które wypływa powietrze osuszające ciało pacjenta. | Tak |  |
| 4 | Materac pokryty odpinanym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej we wszystkich kierunkach ( dwa pokrowce na jeden materac tj. 40 sztuk) | Tak |  |
| 5 | System szybkiego spustu powietrza ( CPR) | Tak |  |
| 6 | Możliwość mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 7 | Materac trzysekcyjny – posiadający trzy przewody, które łączą go z pompą | Tak |  |
| 8 | Dodatkowe wewnętrzne filtry biologiczne - przeciwbakteryjne ( poza typowymi filtrami mechanicznymi) | Tak |  |
| 9 | Będące na wyposażeniu dodatkowe dwa pokrowce, wykonane z tkaniny membranowej z możliwością ich sterylizacji termicznej (gotowania i suszenia w temperaturze 130 0 C ) | Tak (Podać ilość sterylizacji) |  |
| 10 | Atesty CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |

Pakiet 2       -     Parawany

| Lp. | Opis | Ilość sztuk | Cena Netto | VAT % | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan teleskopowy przejezdny z blokadą kół - całość wykonana ze stali nierdzewnej ( kwasoodpornej) - zasłonka zmywalna w kolorze żółtym. | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  3          -        Stojaki do kroplówek

| Lp. | Opis | Ilość sztuk | Cena Netto | VAT % | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak do kroplówek przejezdny z blokadą kół - całość wykonana ze stali nierdzewnej ( kwasoodpornej) | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |