# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Aparat do elektrokoagulacji  – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw motorowy do zabiegów laryngologicznych - 1 szt. | TAK |  |  |
| 1.1 | Koagulacja bipolarna z programem cięcia bipolarnego | TAK |  |  |
| 1.2 | Cięcie z różnymi efektami hemostazy | TAK |  |  |
| 1.3 | Różne rodzaje koagulacji | TAK |  |  |
| 1.4 | Bezpieczeństwo, ograniczone prądy upływu | TAK |  |  |
| 1.5 | Wyjście typu pływającego oraz rezezonansowy obwód sterowania mocą ograniczający ryzyko oparzenia i zmniejszający zakłócenia innych urządzeń elektronicznych | TAK |  |  |
| 1.6 | System ułatwiający rozpoczęcie procesu cięcia | TAK |  |  |
| 1.7 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej | TAK |  |  |
| 1.8 | Automatyczne regulowanie mocy w zależności od zapotrzebowania | TAK |  |  |
| 1.9 | Naprzemienne podawanie prądu cięcia i koagulacji | TAK |  |  |
| 1.10 | Programowanie ustawień | TAK |  |  |
| 1.11 | Tryb cięcia w trudnych środowiskach np. w płynie | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: 1. elektrody neutralne – 2 szt. 2. elektrody monopolarne – 2 szt. 3. elektrody monopolarne do jam ciała – 2 szt. 4. elektrody bipolarne – 2 szt. 5. szczypce bipolarne – 2 szt. 6. elektrody monopolarne z kanałem ssącym – 2 szt. 7. uchwyty elektrod – 2 szt. 8. igły do elektrokoagulacji podśluzówkowej – 2 szt. 9. kable - 3szt. | TAK |  |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim