# Kielce dnia 14.11.2007 r.

#### EZ/ZP/96/2007

dot. przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane na „Przebudowę i rozbudowę budynku istniejącej przychodni na oddział rehabilitacji i przychodnię rehabilitacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wraz z budową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych, teletechniczna, alarmowa i piorunochronna) oraz wentylacji mechanicznej garażu ,dostawa i montaż dźwigu o udźwigu 1500 kg. oraz wyburzenie istniejącego  budynku parterowego zlokalizowanego w zachodniej części działki w granicy z sąsiednimi działkami”.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 i 2 informuje iż zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 firmy:

Przedsiębiorstwo

Budowlano-Usługowo-Handlowe

AGAT Sp. z o.o.

Ul. Domaszowska 106

25-320 Kielce

Wartość oferty brutto: 8.755.498,97

Słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem 97/100 zł.

Uzasadnienie : Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ . Kryterium : cena – 100%

Liczba przyznanych punktów: 100.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odrzuca następujące oferty:

1. Oferta CONDITE ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ –w kosztorysie ofertowym brak oraz niezgodność z kosztorysem inwestorskim następujących pozycji

- Sygnalizacja pożaru – poz. Nr 3 przedmiaru: nie uwzględniono dostawy siłowników okien oddymiających cedując to na dostawę Inwestora, a siłowniki winny być uwzględnione w ofercie (pytanie 38 – 111 wraz z odpowiedzią z dnia 20.09.2007)

- Teletechnika – poz. 45 przedmiaru: nie ujęto 1 szt. zasilacza.

- Instalacja wod.-kan. – poz. przedmiaru 59: wanny niezgodne z projektem i odpowiedzią Inwestora – pkt. 2 z dnia 08.10.2007)

2. SKANSKA S.A. Odział Budownictwa Ogólnego w Kielcach Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ –w kosztorysie ofertowym występuje niezgodność z kosztorysem inwestorskim następujących pozycji

- Roboty budowlane: poz. 2.3 przedmiaru winna być liczona od wielkości 328,77 m2. Podana ilość w poz. 23 obmiaru jest zaniżona i wynosi 229,29 m2,  czyli jest niezgodna,

- Poz. 2.4 przedmiar za dodatki winien być liczony do wielkości 328,77 m2.  , obmiar w ofercie poz. 2.4 i 2.4` nie odpowiada wymaganej przedmiarem wielkości.

- Poz. 6.10 przedmiaru winna być liczona od ilości 346,35 m2 , obmiar w ofercie 369,41 m2  niezgodnie, nie odpowiada wymaganej przedmiarem ilości,

- Poz. 6.13 przedmiaru winna być liczona od ilości 60.60 m2  , a w ofercie jest 37,54 m2  ,

- Poz. 6.14 przedmiaru winna być liczona od ilości 60.60 m2  , a w ofercie jest 37,54 m2  ,

- Poz. 6.22 przedmiaru - winno być 3,615T , a w ofercie jest 4,31T – niezgodne,

- Poz. 7.4 przedmiaru - winno być 0,196T , a w ofercie jest 0,241T – niezgodne,

- Poz. 13.23 przedmiaru winno być 22,0 m2  , w ofercie jest 15,40 m2  - niezgodne,

- Roboty wodno-kanalizacyjne: poz. 1 przedmiaru, zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.09.2007 pkt. 19 winno być 2290m, w ofercie jest 1650m – niezgodne,

- Poz. 2 przedmiaru, zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.09.2007 pkt. 20 winno być 522 m, a w ofercie jest 460 m – niezgodne.

Z-ca DYREKTORA

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

Inż. Andrzej Domański