EZ/ZP/121/2007                                                                                                                                                                                    załącznik nr 3 siwz

narzędzia                                                                                                                                                                                              formularz świadectw

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| LP | ASORTYMENT narzędzia zabiegowe-blok operacyjny otolaryngologii | opis przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę podać: nazwę, parametry, numer katalogowy | podać: świadectwo rejestracji nr......... ważne do dnia......................... | podać: klasa wyrobu medycznego | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kleszczyki mikro gładkie typ Hartmann Wullstein 4x0,8mm |  |  |  |  |
| 2. | Nożyczki nosowe typ Heyman-Knight dł. 180mm odgiete |  |  |  |  |
| 3. | Wziernik krtaniowy montowany do rękojeści dł. 120 mm; średnica 16mm |  |  |  |  |
| 4. | Wziernik krtaniowy montowany do rękojeści średnica dł. 120mm; 18mm |  |  |  |  |
| 5. | Wziernik krtaniowy montowany do rękojeści dł. 120mm; średnica 22mm |  |  |  |  |
| 6. | Adenotom typ La Force dł. 230mm 9" mały |  |  |  |  |
| 7. | Adenotom typ La Force dł. 230mm 9" średni |  |  |  |  |
| 8. | Adenotom typ La Force dł. 230mm 9" duży |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza do noża La Force małego |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza do noża La Force średniego |  |  |  |  |
| 11. | Ostrza do noża La Force dużego |  |  |  |  |
| 12. | Rozwórka do operacji usznych typ ADSON-BABY z przegubem, 3x4 zęby półostry, dł.160mm |  |  |  |  |
| 13. | Rozwórka do operacji usznych typ Wullstein tępy 3x3 zęby dł. 130 mm |  |  |  |  |
| 14. | Rozwórka do operacji usznych typ Weitlaner tępy 2x3 zęby, dł. 105mm |  |  |  |  |
| 15. | Młotek metalowy 140 g śr. 20mm, dł. 165mm |  |  |  |  |
| 16. | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted , dł. 180mm proste |  |  |  |  |
| 17. | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted , dł. 180mm, odgięte |  |  |  |  |
| 18. | Kleszczyki naczyniowe typ Crile , dł. 140mm, proste |  |  |  |  |
| 19. | Kleszczyki naczyniowe typ Crile , dł.140mm, odgięte |  |  |  |  |
| 20. | Dłutko do operacji usznych Freer 135/4mm |  |  |  |  |
| 21. | Dłutko do operacji usznych Partsch 135/3mm |  |  |  |  |
| 22. | Dłutko do operacji usznych Partsch 135/5mm |  |  |  |  |
| 23. | Dłutko do operacji usznych Lukas 160/3mm |  |  |  |  |
| 24. | Dłutko do operacji usznych Lukas 160/5mm |  |  |  |  |
| 25. | Raspator szeroki Farabeuf prosty 150/13mm |  |  |  |  |
| 26. | Raspator szeroki Farabeuf odgięty 150/13mm |  |  |  |  |
| 27. | Nożyk Rozena dł. 160mm prawy |  |  |  |  |
| 28. | Nożyk Rozena dł. 160mm lewy |  |  |  |  |
| 29. | Nożyczki migdałkowe typ Metzenbaum dł.180mm, |  |  |  |  |
| 30. | Nożyczki migdałkowe typ Good dł.190mm, |  |  |  |  |
| 31. | Kleszczyki łyżeczkowe mikro 0,6x0,5; dł. części roboczej 3,5mm, |  |  |  |  |
| 32. | Rozwórka do adenotomii 150mm |  |  |  |  |
| 33. | Nożyczki uszne mikro Bellucci ostre 4,2mm/1,5mm |  |  |  |  |
| 34. | Miski nerkowate 250x39mm |  |  |  |  |
| 35. | Trzonek do noży chirurgicznych nr 4; dł. 120mm |  |  |  |  |
| 36. | Trzonek do noży chirurgicznych nr 3; dł. 120mm |  |  |  |  |
| 37. | Trzonek do noży chirurgicznych nr 7; dł. 160mm |  |  |  |  |
| 38. | Imadło chirurgiczne typ Mayo-Hegar z twardą wkładką dł. 150mm ; 6" mat |  |  |  |  |
| 39. | Kleszczyki uszne 0,8x6mm McGee |  |  |  |  |
| 40. | Mikrokleszczyki typ Nicola proste dł. 165mm |  |  |  |  |
| 41. | Mikronożyczki proste dł. 230mm |  |  |  |  |
| 42. | Mikrokleszczyki dł. 230mm, łyżeczkowe proste |  |  |  |  |
| 43. | Mikrokleszczyki dł. 230mm, łyżeczkowe górne |  |  |  |  |
| 44. | Mikrokleszczyki dł. 230mm, łyżeczkowe lewe |  |  |  |  |
| 45. | Mikrokleszczyki dł. 230mm, łyżeczkowe prawe |  |  |  |  |
| 46. | Mikronożyczki dł. 230mm, górne |  |  |  |  |
| 47. | Mikronożyczki dł. 230mm, lewe |  |  |  |  |
| 48. | Mikronożyczki dł. 230mm, prawe |  |  |  |  |
| 49. | Mikrokleszczyki naskórkowe lewe; dł. 230mm |  |  |  |  |
| 50. | Mikrokleszczyki naskórkowe prawe; dł. 230mm |  |  |  |  |
| 51. | Mikrokleszczyki naskórkowe górne; dł. 230mm |  |  |  |  |
| 52. | Mikrokleszczyki naskórkowe proste poziome; dł. 230mm |  |  |  |  |
| 53. | Dłutko do osteotomii dł.180mm; proste |  |  |  |  |
| 54. | Dłutko do osteotomii dł.180mm; proste prawe |  |  |  |  |
| 55. | Dłutko do osteotomii dł.180mm proste lewe |  |  |  |  |
| 56. | Pętla druciana do migdałków (oczko) średnica druta 0,4mm; większa średnica pętli 5cm |  |  |  |  |
| 57. | Rozwórka do tonsillectomii |  |  |  |  |
| 58. | Szpatułka językowa 34x87mm /lewa |  |  |  |  |
| 59. | Szpatułka językowa 27x72mm /lewa |  |  |  |  |
| 60. | Szpatułka językowa 27x72mm /lewa |  |  |  |  |
| 61. | uchwyt dł. 5cm do kaniul ssących o dł. 3,5cm |  |  |  |  |
| 62. | Kaniula ssąca śr. 0,4mm; dł. 3,5cm |  |  |  |  |
| 63. | Kaniula ssąca śr. 0,6mm; dł. 3,5cm |  |  |  |  |
| 64. | Kaniula ssąca śr. 0,8mm; dł. 3,5cm |  |  |  |  |
| 65. | Pojemnik met. do sterylizacji o poj. 30 ml |  |  |  |  |
| 66. | Pojemnik met. do sterylizacji o poj. 50 ml |  |  |  |  |

Każde dostarczone narzędzie winno być ocechowane  nazwą producenta i  numerem katalogowym