Kielce, dnia 22.11.2007r.

EZ/ZP/120/07

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, rozładunek, montaż, i szkolenie w zakresie obsługi wiertarki  ortopedycznej, diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową, wiertarki laryngologicznej, aparatu do elektrokoagulacji, zestawu do endoskopowej chirurgii tarczycy oraz przytarczyc, video-rektoskopu operacyjnego, kardiomonitorów,  defibrylatorów, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, systemu do prób wysiłkowych (oprogramowanie, aparat EKG, cykloergometr).

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Dot. pakietu nr 7

W punkcie 10c pakiet 7, Zamawiający określił, iż pomiar saturacji ma być wykonywany metodą Masimo lub tożsamą, dlatego też prosimy o dopuszczenie do przetargu kardiomonitorów z technologią Nellcor Oximax potwierdzone odpowiednim certyfikatem, która jest tożsama do Masimo? Jeśli Zamawiający nie uzna naszej prośby, prosimy o przedstawienie podstaw zawężenia przetargu do ofert producentów posiadających technologię pomiaru saturacji typu Masimo.

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2:

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby wiertarka laryngologiczna posiadała system chłodzenia silnika sprężonym powietrzem z konsoli sterującej wiertarki w układzie zamkniętym?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga aby wiertarka laryngologiczna posiadała system chłodzenia silnika sprężonym powietrzem z konsoli sterującej wiertarki w układzie zamkniętym. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić parametr techniczny w załączonym do oferty katalogu. Pozostałe parametry określone w tabeli  wymagania techniczne  „Parametr/Warunek” są wymaganiami minimalnymi.

Na podstawie art. 38 ust 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.11.2007r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2007r. o godzinie 11:30.

Z-ca Dyrektora

d/s Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański