Kielce dnia 22.11.2007

EZ/ZP/121/2007

narzędzia

Do uczestników postępowania

......................................................

......................................................

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę narzędzi do zabiegów operacyjnych na oddział otolaryngologii .

Postępowanie prowadzone w trybie – przetarg nieograniczony –art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych.  Ogłoszenie opublikowano na portalu Urzędu Zamówień Publicznych  Nr 224376-2007 oraz na stronie internetowej zamawiającego http//bip.wszzkielce.pl.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45  na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. do poz.15;  Czy Zamawiający dopuści młotek Hajek o identycznej gramaturze i przekroju o dł. 21 cm?

odp. tak jak w siwz

2. do poz.20;   Czy w pozycji nie wystąpił przypadkiem błąd pisarski i czy nie powinno być dłutko typu Partsch 135/4 mm ( jak w poz. 21 i 22 ) ?

odp.  tak jak w siwz

3. do poz.23;  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Lukas 160 / 4 mm?

odp. tak

4. do poz. 24;  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Lukas 160 / 6 mm ?

odp. tak

5. do  poz. 27 i 28; Prosimy o podanie do czego ma służyć nożyk Rosen i jeśli to możliwe prosimy również o więcej parametrów?

odp. do operacji ucha , Schuknecht.

6. do poz. 32;  Jaka jest nazwa własna i parametry rozwórki?

odp.  Whitehead dł. 150mm.

7. do poz. 38;  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na imadło Mayo-Hegar z wkładką dł. 16 cm, czy Crill Wood z wkładką dł. 15 cm?

odp. imadło  Mayo-Hegar z wkładką dł. 160mm.

8. do poz. 49 – 52  Czy Zamawiający nie popełnił błędu powtarzając w pozycjach 49-52 identyczne narzędzia jak w poz. 42 – 45 ?

odp. narzędzia w pozycjach 49-52 nie  są identyczne z narzędziami w poz. 42-45.

9. do poz. 57  Czy rozwórka ta posiada nazwę własną  i jakie są jej parametry?

odp. rozwórka Davis - Mayer

10.do poz. 58-60  Czy w opisie wystąpił błąd, ponieważ parametry poz. 59 i 60 są identyczne?

Prosimy o sprawdzenie opisów wszystkich szpatułek.

odp. w poz. 60 wystąpił błąd pisarski winno być; szpatułka językowa 37x97 lewa, poz. 58 i 59  jak w siwz.

11.do poz. 65-66 jakie są wymiary pojemników i do jakiego typu sterylizacji są przewidziane?

odp. w kształcie walca do sterylizacji parowej i gazowej.

Termin składania ofert  zgodnie z siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański