ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 1

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …….. Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka PMMA wewnątrzgałkowa tylnokomorowa i przedmiokomorowa jednoczęściowa w rozmiarze: Średnica optyczna 5,5 mm – 6,5 mm Długość całkowita 12,0 mm – 13,5 mm Moc optyczna w zakresie: + 10,0 Dpt + 25,0 Dpt |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podmiany dostarczonej soczewki w zakresie tego samego typu o innym zakresie dioptri.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 zestawów systemu implantacyjnego (injector + penseta)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 2

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa do fiksacji transkleralnej, optyka wykonana z PMMA, dwuwypukła, z filtrem UV. Części haptyczne z 1 pętlą do fiksacji na każdej z nich. Długość całkowita: 12,5 mm Średnica optyki: 7,0 mm Anulacja części haptycznych: 50 Zakres dostępnego dioptrażu: + 10 D – 30 D |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podmiany dostarczonej soczewki w zakresie tego samego typu o innym zakresie dioptri.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 zestawów systemu implantacyjnego (injector + penseta)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 3

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka zwijalna Wewnątrzgałkowa, akrylowa, trzyczęściowa, o stopniu uwodnienia poniżej 1 % Moc refrakcji +6 do + 30 D Średnia optyczna 6 – 6,5 mm Długość całkowita 13,0 mm Ukątowanie haptenów 10 st. |  |  |
| 2 | Kartridż B do w/w soczewek zwijalnych trzyczęściowych |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podmiany dostarczonej soczewki w zakresie tego samego typu o innym zakresie dioptri.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 zestawów systemu implantacyjnego (injector + penseta)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 4

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr ……. Ważne do dnia ……………….. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka zwijalna + kartridż Wewnątrzgałkowa, akrylowa, jednoczęściowa, o stopniu uwodnienia poniżej 1% wraz z kartridżem do implantacji Średnia optyczna – 5,5 mm i 6,0 mm Moc soczewki: Dla optyki 5,5 mm: od + 10,0 D do + 30,0 D Dla optyki 6,0 mm: od + 6,0 D do + 34,0 D |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podmiany dostarczonej soczewki w zakresie tego samego typu o innym zakresie dioptri.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 zestawów systemu implantacyjnego (injector + penseta)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 5

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr ……. Ważne do dnia ……………….. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa z filtrem światła niebieskiego o asferycznej optyce i stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % wraz z jednorazowym kartridżem do implantacji: - średnica optyczna – 6,0 mm - długość całkowita – 13,0 mm - moc soczewki – od +6D do +34D |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podmiany dostarczonej soczewki w zakresie tego samego typu o innym zakresie dioptri.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 zestawów systemu implantacyjnego (injector + penseta)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 6

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr . Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą Facoemulsyfikacji. Wymagany skład: 1. Jednoczęściowe okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczajacą, workiem zbiorczym: wymiary 100x120 cm - 1 sztuka 2. Obłożenie na stolik 140x140 - 1 sztuka 3. Fartuchy operacyjne - 2 sztuki 4. Nóż SLIT obustronnie ostrzony (Dual Bevel), 2 mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm - 1 sztuka 5. Nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm -1 sztuka 6. Nóż do tunelu twardówkowego ostrzony od góry 2,3 mm - 1 szt 7. Tip z ABS do głowicy US 30 stopni prosty 0,9 mm - 1 sztuka 8. Zestaw osłonki irygacyjne i komora testowa - 1 sztuka 9. Kaseta wraz z drenami do aparatu LEGACY - 1 sztuka 10. Podłokietniki - 2 sztuki 11. Kaniula do hydrodysekcji 25G, spłaszczona - 1 sztuka 12. Kaniula irygacyjna 25G - 1 sztuka 13. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml - 4 sztuki (różne kolory tłoków) 14. Strzykawka trzycześciowa 20 ml - 1 sztuka 15. Sączki - 3 sztuki 16. Mikrogąbki - 5 sztuk 17. Osłonka plastikowa na oko - 1 sztuka 18. Plaster - 2 sztuki 19. Pojemnik na płyn - 1 sztuka |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 7

Do aparatu Fakoemulsyfikator typu Legacy Everest

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr ……. Ważne do dnia ……………….. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witrektom - nóż do cięcia ciała szklistego |  |  |
| 2 | Nylonowe haczyki do śródoperacyjnego mechanicznego rozszerzania źrenicy. |  |  |
| 3 | Końcówki bimanualne, irygacyjno- aspiracyjne |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 8

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr ……. Ważne do dnia ……………….. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pierścienie dotorebkowe zwykłe wykonane z PMMA; średnica całkowita 12 mm; 12,5 mm; 13 mm; 13,5 mm |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 9

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr ……. Ważne do dnia ……………….. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma silikonowa opasująca w komplecie z kompatybilną zapinką, o wymiarach: 0.60mm x 2.5mm x 125mm |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 10

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr ……. Ważne do dnia ……………….. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulator o tępym końcu zakrzywiony 10 mm od końca dopasowany do otworów 0, 20 mm lub większych. |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET 11

| Lp. | ASORTYMENT | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr ……. Ważne do dnia ……………….. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noże grotowe, zakrzywione do paracentezy, o dostępnej wymaganej poprzecznej kalibracji 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończone matowo. |  |  |
| 2 | Noże zakrzywione do otwarcia komory przedniej oka typu Slit o dostępnej, wymaganej kalibracji poprzecznej 2,6mm; 2,75mm; 3,4mm wyoblonych, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończone matowo. |  |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu medycznego w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.