EZ/ZP/128/2007

załącznik nr 2 siwz formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do retransfuzji pooperacyjnej zestaw: mieszek ze sprężyną , wykonany z silikonu o poj. 100 – 400ml, worek na krew o poj. 700 – 1000ml z dwustopniową filtracją wewnątrz , dren łączący Y i dwa dreny spiralne do pacjenta. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/128/2007                                                                                                                               załącznik nr 2 siwz  formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | implanty- system modularny głowy nasadowej endoprotezy stawu biodrowego w systemie BioBall | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 sterylna głowa metalowa śr. 28mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | sterylny korektor symetryczny do wydłużenia szyjki endoprotezy 12/14 do szyjki: S, M, L, Xl, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | sterylny korektor kątowy (7,5 ooffset ) do zmiany kąta i wydłużenia szyjki endoprotezy 12/14 do szyjki: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/128/2007

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę podać: nazwę, parametry, numer katalogowy | podać: świadectwo rejestracji nr......... ważne do dnia .................. | podać: klasa wyrobu medycznego | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do retransfuzji pooperacyjnej zestaw: mieszek ze sprężyną , wykonany z silikonu o poj. 100 – 400ml, worek na krew o poj. 700 – 1000ml z dwustopniową filtracją wewnątrz , dren łączący Y i dwa dreny spiralne do pacjenta |  |  |  |  |

EZ/ZP/128/2007

załącznik nr 3 siwz

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę podać: nazwę, parametry, numer katalogowy | podać: świadectwo rejestracji nr......... ważne do dnia .................. | podać: klasa wyrobu medycznego | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | implanty –system modularny endoprotezy stawu biodrowego- głowy nasadowej z łącznikiem |  |  |  |  |
|  | sterylna głowa metalowa śr. 28mm |  |  |  |  |
|  | sterylny korektor symetryczny do wydłużenia szyjki endoprotezy 12/14 do szyjki: S, M, L, Xl, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |  |  |  |  |
|  | sterylny korektor kątowy (7,5 ooffset ) do zmiany kąta i wydłużenia szyjki endoprotezy 12/14 do szyjki: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |  |  |  |  |