Kielce dnia 10.12.2007

EZ/ZP/128/2007

ortopedia

Do uczestników postępowania

......................................................

......................................................

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do retransfuzji pooperacyjnej krwi (pakiet nr 1)  i implantów -  „ modularny system głowy nasadowej endoprotezy stawu biodrowego (pakiet nr 2)

Postępowanie prowadzone w trybie – przetarg nieograniczony –art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych.  Ogłoszenie opublikowano na portalu Urzędu Zamówień Publicznych  Nr 241764-2007 z dnia 05.12.2007 oraz na stronie internetowej

http//bip.wszzkielce.pl.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45  na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytania dotyczą pakietu nr 1

- Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do retransfuzjii pooperacyjne o wymaganych parametrach z dwustopniową filtracją wewnątrz ( filtr 200 mikronów w mieszku oraz filtr 40 mikronów w worku), w którym zamiast dwóch drenów do pacjenta ze spiralnie rozmieszczonymi otworami (spiralnych) są dwa dreny z otworami rozmieszczonymi naprzeciwlegle (dreny Redon) ?

odp. tak dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do retransfuzji pooperacyjnej  Handy Vac

ATS duńskiej firmy Unomedical.

odp.  tak  dopuszcza .

- Czy zamawiający będzie wymagał aby zaoferowany zestaw posiadał wielostopniowy ( co najmniej cztery) filtr antyagregacyjny z najniższym poziomem filtracji 10u. Liczne badania naukowe jasno dowodzą, że krew drenowana z rany pooperacyjnej  zawiera frakcje mikrokulek tłuszczu o rozmiarze 20-40 u. rozmiar ten jest większy niż przeciętne światło naczyń włosowatych płucnych, przetoczenie krwi drenowanej bez zastosowania wyspecjalizowanego kaskadowego filtra antyagregacyjnego o odpowiedniej gęstości grozi poważnym powikłaniem jakim jest zatorowość płucna, która jest uznawana za stan bezpośredniego zagrożenia życia.

odp. nie wymaga, lecz dopuszcza .

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański