**(Załącznik nr 1 do umowy)**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ**

***WYMAGANE PARAMETRY***

***PAKIET NR 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów** | **TAK**  **Opisać spełnienie wymaganych warunków** | **Świadectwo Rejestracji nr ……**  **Ważne do dnia …………………**  **Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ……………** |
| 1 | **Zastawka typu PUDENZ 16 mm średniociśnieniowa,** z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm |  |  |
| 2 | **Zastawka typu PUDENZ 16 mm niskociśnieniowa,** z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm |  |  |
| 3 | **Zastawka typu PUDENZ 16 mm wysokociśnieniowa,** z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm |  |  |
| 4 | **Drenaż komorowo zewnętrzny** z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy, hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Dren komorowy 29 cm z zatopionymi znacznikami radiologicznymi |  |  |
| 5 | **Drenaż lędźwiowy zewnętrzny** z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy, hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Dren komorowy 60 cm z zatopionymi znacznikami radiologicznymi |  |  |
| 6 | **Trokar dootrzewnowy** tępy, do drenu zastawki, długość 65 cm |  |  |
| 7 | **Prowadnica drenu** dootrzewnowego zastawki, stalowa, wielokrotnego użytku |  |  |
| 8 | **Dren komorowy** do zastawki PUDENZ |  |  |
| 9 | **Dren dootrzewnowy** do zastawki PUDENZ |  |  |

**Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe) oferowanego przedmiotu w języku polskim pozwalający na dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.**

………………………………

Wykonawca