EZ/ZP/60/2012														załącznik nr 2 do SIWZ

neurochirurgia

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka typu PUDENZ 16 mm średniociśnieniowa, z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastawka typu PUDENZ 16 mm niskociśnieniowa, z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zastawka typu PUDENZ 16 mm wysokociśnieniowa, z centralną membraną z osobną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy 23 cm i średnicy wewn. 1,3 mm, uniwersalny dren dootrzewnowo-dosercowy ( obwodowy ) 110 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Drenaż komorowo zewnętrzny z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy, hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Dren komorowy 29 cm z zatopionymi znacznikami radiologicznymi | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy, hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Dren komorowy 60 cm z zatopionymi znacznikami radiologicznymi | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trokar dootrzewnowy tępy, do drenu zastawki, długość 65 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren komorowy do zastawki PUDENZ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren dootrzewnowy do zastawki PUDENZ | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta

EZ/ZP/60/2012													załącznik nr 1 do SIWZ

Neurochirurgia

formularz cenowy

PAKIET 1A

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica drenu dootrzewnowego zastawki, stalowa, wielokrotnego użytku | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

1. Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest Oferta.

EZ/ZP/60/2012 														załącznik nr 1 do SIWZ

neurochirurgia

formularz cenowy

PAKIET  2

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik prosty | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik trójdrożny | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik zagięty pod kątem prostym | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta

EZ/ZP/60/2012													załącznik nr 1 do SIWZ

Neurochirurgia

formularz cenowy

PAKIET 3

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka niskoprofilowa, programowalna zintegrowana z urządzeniem antysyfonowym z 5 następującymi punktami otwarcia dla 0 cm H2O HP: 15-25; 35-55; 70-90; 105-125; 135-155 mmH20. Długość obrysowa zastawki max. 47mm, wysokość zastawki max. 7 mm, szerokość max. 16 mm. Znaczniki radiograficzne umożliwiające weryfikacje ustawionego programu. W zestawie dren komorowy o długości max 23 cm, dren obwodowy o długości min. 90 cm oraz programator do zastawek. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

1. Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest Oferta.

EZ/ZP/60/2012													załącznik nr 1 do SIWZ

Neurochirurgia

formularz cenowy

PAKIET 4

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy typu Yassargil, niesterylne – wszystkie rozmiary i typy | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

1. Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest Oferta.