|  | - Stabilizator serca tkankowy | Zadanie nr 1 | Ilość sztuk | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego | tak, opisać | - |  |
| 2 | Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna | tak, opisać | - |  |
| 3 | Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem | tak, opisać | - |  |
| 4 | Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać | - |  |
| 5 | Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia | tak, opisać | - |  |
| 6 | Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać | - |  |
| 7 | Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie. Ramię gładkościenne, niskoprofilowe | tak, opisać | - |  |
| 8 | Zespół zaciskowy z blokadą | tak, opisać | - |  |
| 9 | Część ssąca stabilizatora atraumatyczna podzielona na cztery komory | tak, opisać | - |  |
| 10 | System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą | tak, opisać | - |  |
| 11 | Stabilizator jednorazowego użytku | tak | - |  |
| 12 | Numer katalogowy produktu | podać | - |  |
| 13 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 14 | Producent | podać | - |  |
| 15 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | Podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

| LP. | ### OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Zastawki biologiczne aortalne i mitralne serca + przymiarki i trzymaki | Zadanie nr 2 | Ilość sztuk | 25 |
| 1 | ## Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna aortalna | podać | - |  |
| 3 | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna mitralna | podać | - |  |
| 4 | Wymagane rozmiary: zastawki aortalne 19 – 29 mm, zastawki mitralne 25 – 33 mm | Tak |  |  |
| 5 | Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych | Tak | - |  |
| 6 | Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych | Tak |  |  |
| 7 | Stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu | Tak |  |  |
| 8 | Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | Tak | - |  |
| 9 | Kołnierz zastawki aortalnej i mitralnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego | Tak |  |  |
| 10 | Zastawka aortalna do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki | Tak |  |  |
| 11 | Udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki aortalnej z powodu uszkodzeń strukturalnych dla pacjentów w wieku ≥ 60 lat musi wynosić >95% | Tak, podać i dołączyć min. jedną publikację | - |  |
| 9 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 min. 1,50 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 10 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,90 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 11 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min. 2,00 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 12 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 25 min. 2,30 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 13 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27 min. 2,40 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 14 | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29 min. 2,60 cm2 | Tak, podać | 1,2 |  |
| 15 | Wygodna technika implantacji | Opisać | 1,2,3 |  |
| 16 | Dodatkowe parametry jakościowe, techniczne lub kliniczne nie ujęte powyżej | Opisać | 1,2,3 |  |
| 17 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | Tak |  |  |

| LP. | - OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Protezy proste | Zadanie nr 3 | Ilość sztuk | 100 |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Protezy proste - uszczelnione (dł. około 30 cm) – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm | tak | - |  |
| 6 | Rodzaj materiału | opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Porowatość | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Pokrycie welurem | podać | 1,2,3 |  |
| 9 | Miękkość, rozciągliwość | podać | 1,2,3 |  |
| 10 | Łatwość przechodzenia igły przez materiał protezy | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Odporność na zagięcie i ucisk | opisać | 1,2,3 |  |
| 12 | Sposób uszczelnienia | podać | 1,2,3 |  |
| 13 | Sposób pakowania | opisać | 1,2 |  |
| 14 | Termin przydatności do użycia | min. 24 mieś. | 1,2 |  |
| 15 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

| LP. | ### OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wycinaki aortalne | Zadanie nr 4 | Ilość sztuk | 700 |
| 1 | Wycinaki do aorty, dwie powierzchnie tnące, zwężony odcinek dystalny ostrza tnącego dla lepszej widoczności w okolicy zespolenia. | tak, opisać | - |  |
| 2 | W rozmiarach 2,8 mm; 3,6 mm; 4,0 mm. | tak, | - |  |

|  | - Łaty do plastyki serca i tętnicy szyjnej sterylne | Zadanie nr 5 | Ilość sztuk | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Łatki do plastyki serca i tętnicy szyjnej Rozmiar: 2,5 x 10,2 cm 15,2 x 15,2 cm do wyboru Zamawiającego | tak | - |  |
| 6 | Rodzaj materiału | opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Konstrukcja | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Oznaczenie kierunku przepływu | TAK | - |  |
| 9 | Miękkość, rozciągliwość | podać | 1,2,3 |  |
| 10 | Łatwość przechodzenia igły przez materiał łaty | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Odporność na zagięcie i ucisk | opisać | 1,2,3 |  |
| 12 | Rodzaj i sposób uszczelnienia | podać | 1,2,3 |  |
| 13 | Sposób pakowania | opisać | 1,2 |  |
| 14 | Termin przydatności do użycia | min. 24 mieś. | 1,2 |  |
| 15 | Grubość łat 0,61 mm | Tak | - |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

.........................................................