EZ/ZP/104 /2011                                                                 Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wymagane warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego

GWARANCJA dla …............................

| L.p. | Wymagania | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia warunków /proszę podać lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja | min. 12 miesięcy | ….............................. |
| 2 | Wykonawca przedłuży okres gwarancji o pełen okres niesprawności urządzenia. | TAK | …............................. |

SERWIS GWARANCYJNY

| 3 | Czas reakcji, rozumiany jako* podjęcie naprawy od jej zgłoszenia | maksymalnie w ciągu 24 godzin w dni robocze | …................................. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Maksymalna liczba dni przestoju, czyli przerwa w eksploatacji uwzględniająca naprawę gwarancyjną (lub do momentu dostarczenia zastępczego urządzenia) | Do 7-/siedmiu/ dni roboczych | ….............................. |
| 5 | W przypadku 3 -krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu Wykonawca zobowiązany będzie wymienić ten element lub podzespół na nowy. | TAK | …................................ |
| 6 | Gwarancja na wymienioną część min.12 miesięcy w okresie gwarancyjnym | TAK | …............................... |
| 7 | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy zakupionego sprzętu medycznego, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej urządzeń,potwierdzone odpowiednimi wpisami. | TAK | …............................... /ilość i częstotliwość/ |
| 8 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych -10 lat | TAK | …............................... |

- W załączeniu podać proszę wykaz punktów serwisowych ze wskazaniem punktu obsługującego zamawiającego z podaniem możliwości zgłaszania awarii /numery telefonów, faxów, e-maile, itp./ w ciągu 24 h/dobę.

…............................

podpis Wykonawcy