EZ/ZP/03/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

NIP: 959-12-91-292

tel. 041/367-13-39,   fax. 041/366-00-14

Strona internetowa na której jest udostępniona specyfikacja:

http://bip.wszzkielce.pl

E-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

Znak postępowania: EZ/ZP/03/2008

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r   – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

III. Przedmiot zamówienia :

Zestaw do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej:

1.

a)     Regulowana opaska niskociśnieniowa.

- automatycznie ukształtowana - eliminacja możliwych pęknięć, obła bezkrawędziowa,

- zewnętrzna powierzchnia opaski dodatkowo wzmocniona,

- wykonana z miękkiego sylikonu,

- elastyczna, łatwo implantowana,

- automatyczne zapięcie bez konieczności szycia,

- dren portu kalibracyjnego odseparowany od mechanizmu zamykającego,

- niskoprofilowy, tytanowy port kalibracyjny z podwójnym kołnierzem zabezpieczającym i pozycjonującym igłę, o średnicy podstawy 27 mm i wysokości 8 mm.,

- membrana portu odporna na wielokrotne nakłucia,

- 2 igły kalibracyjne - otwór w bocznej ścianie,

b) Jednorazowy preparator do implantacji opaski z elastycznie sterowaną końcówką - wychylenie do 110°, długość włączając elastyczna końcówkę 493 mm, umożliwia operacje pacjentów o bardzo wysokim BMI.

2. Kalibracyjna sonda gastryczna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

IV. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VI. Realizacja zamówienia:

1. Dostawa sukcesywna wg bieżących potrzeb Zamawiającego bezpośrednio do Apteki Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, a w przypadku nie wybrania całości przedmiotu zamówienia do chwili jego wybrania lecz nie dłużej niż

2 lata.

2.  Realizacja dostaw nie później niż w ciągu 5 dni od daty złożonego zamówienia, a w przypadku pilnej potrzeby w ciągu 24 godzin.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji przedmiotu zamówienia .

4. Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu umowy w ilościach i w zakresie określonym w Załączniku do SIWZ.

5. Wykonawca dostarczy towar do zamawiającego po złożeniu zamówienia, na swój koszt, ryzyko utraty i uszkodzenia.

6. Na fakturze należy podać nr Umowy / z dnia.

# VII. Niezmienność ceny

Przez okres trwania umowy tj przez 12 miesięcy lub do czasu zrealizowania całości przedmiotu umowy.

VIII. Termin płatności:

Zamawiający płatność regulował będzie przelewem po otrzymaniu przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem faktury VAT w terminie do 30 dni.

IX. Termin związania z ofertą :

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

X. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2  Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności.

1.3 Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego - z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 3 do SIWZ.

1.4 Oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Inne dokumenty wymagane stanowiące ofertę:

2.1. Dokument świadczący, że oferowany przedmiot zamówienia jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/. Do oferty należy dołączyć wpis lub  zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

2.2  Prospekt, folder w języku  polskim z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego wraz z ich zaznaczeniem.

2.3  Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

2.4  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ (pierwsza strona oferty).

2.5  Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.05.2006 §2 ust.1,2.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie faksowej lub drogą elektroniczną. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pytania wykonawców mogą być skierowane na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Dział Zamówień Publicznych, Fax. 041/366-00-14

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert (w godzinach urzędowania). Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom (którzy pobrali SIWZ w formie papierowej) w formie pisemnej.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :

Joanna Fatalska  tel/fax. 041/367-13-18 Kierownik Apteki,

Anna Konarska    tel. 041/367-13-39   fax.  041/366-00-14  Kierownik Działu Zamówień Publicznych

XIII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

# XIV. Opis przygotowania oferty

1. Wykonawca przedstawia OFERTĘ, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane  dokumenty, oświadczenia, załączniki, foldery i inne zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z  postępowania.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę cenową należy złożyć na (bądź w formie) druku „Formularz ofertowy". Wykonawcy nie  wolno  dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy" oraz  pozostałych drukach, opracowanych przez Zamawiającego, stanowiące załączniki  do niniejszej SIWZ.

5. OFERTĘ sporządza się w języku polskim na maszynie lub na komputerze, lub   czytelnym, nieścieralnym pismem ręcznym, na kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do  reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. W przypadku reprezentowania przez Osobę upoważnioną winno być dołączone do  oferty upoważnienie do podpisywania oferty w sprawie dotyczącej postępowania, ile nie wynika to z innych dokumentów  załączonych przez Wykonawcę.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonym przez wykonawcę.

7. OFERTĘ, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w  SIWZ należy umieścić w zapieczętowanej, kopercie, opatrzonej danymi  wykonawcy oraz napisem:

„Przetarg nieograniczony – „Zestaw do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej.”

Nie otwierać do dnia  28.01.2008r. do godz. 11.00

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

8. Dla uzyskania ważności OFERTA musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ

dokumenty - forma oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem

kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jej reprezentacji. Forma - imienna pieczątka z podpisem oraz data i napis „za  zgodność z oryginałem". W przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla porównania go z  przedstawioną, nieczytelną kopią.

9. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą OFERTĘ.

10. Jeżeli OFERTA zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do  których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej  części i odpowiednio je oznaczyć, np. dokumenty tajne.

XV. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści siwz;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podst. art. 88 Ustawy PZP lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

## Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

# XVI. Termin, miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 lub przesłać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

2. Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2008 r do godziny 10:30

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.

Oferta złożona po terminie zostanie odesłana do Wykonawcy bez rozpatrywania.

###### XVII. Termin, miejsce otwarcia ofert

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2008 r o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45  /sala konferencyjna szpitala/

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy na sesji zamawiający prześle protokół z sesji na pisemny wniosek Wykonawcy

XVIII. Kryteria wyboru ofert

1. Cena						-	100 %

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie elementy składowe, z których wynika (to jest cena, dostawa, transport, itp.)

1.1 Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto przedstawionej w formularzu ofertowym, obejmującej całkowity koszt przedmiotu zamówienia. Wartość punktowa kryterium będzie obliczane wg wzoru:

Cn

Wp =	----------------  x 100% x 100

Cro

Wp	-	wartość punktowa

Cn	-	najniższa cena zaoferowana w poszczególnym pakiecie

Cro	-	cena rozpatrywanej oferty

1.2. Wynik. Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o  ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

# XX. Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy

Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

# XXI. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian dotyczących SIWZ

1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej takiej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania OFERT. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania - Wykonawcy i Zamawiającego - będą podlegały nowemu terminowi.

2.  Przed terminem składania ofert, oferent ma prawo wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmiany w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego oraz dopiskiem „ZMIANA”. Zamawiający będzie rozpatrywał wówczas ofertę dotyczącą tej części treści, która została przesłana w kopercie  „ZMIANA”, a nie w kopercie pierwotnej.

## XXII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.O wyniku postępowania zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informację tą zamieści na własnej stronie internetowej.

3.Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### 4.  Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

b. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

c. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

d. zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł.

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

XXIII. Środki ochrony prawnej.

Na podstawie art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia protestów.

XXIV. Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2  -  Formularz cenowy.

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udział w postępowaniu

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie o podwykonawcach.

Załącznik nr 5 –  Wzór umowy

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

data zatwierdzenia                                            		  Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

16.01.2008 r.                                      			                    inż. Andrzej Domański