# ZAŁACZNIK NR 2h do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Łaty do plastyki serca i tętnicy szyjnej sterylne – Zadanie nr 8

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ/nr katalogowy |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łaty do plastyki serca i tętnicy szyjnej sterylne | Zadanie nr 8 | Ilość sztuk | 25 |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Łatki do plastyki serca i tętnicy szyjnej Rozmiar: 2,5 x 10,2 cm 15,2 x 15,2 cm do wyboru Zamawiającego | tak | - |  |
| 6 | Rodzaj materiału | opisać | 1,2,3 |  |
| 7 | Konstrukcja | opisać | 1,2,3 |  |
| 8 | Oznaczenie kierunku przepływu | TAK | - |  |
| 9 | Miękkość, rozciągliwość | podać | 1,2,3 |  |
| 10 | Łatwość przechodzenia igły przez materiał łaty | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Odporność na zagięcie i ucisk | opisać | 1,2,3 |  |
| 12 | Rodzaj i sposób uszczelnienia | podać | 1,2,3 |  |
| 13 | Sposób pakowania | opisać | 1,2 |  |
| 14 | Termin przydatności do użycia | min. 24 mieś. | 1,2 |  |
| 15 | Grubość łat 0,61 mm | Tak | - |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………….										………………………………………

(Miejsce, data) 										(podpis osoby (osób) upoważnionej