## Arkusz1
EZ/ZP/31/2017 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
| Przedmiot Zamówienia | Zadanie nr 1 | Cena brutto/szt. | Ilość | Stawka Vat % | Wartość brutto | Kasa dla firmy
1 |  | Chir. Naczyniowa Materiały I
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1.1 | Stenty obwodowe na balonie Stent stalowy, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" Stent produkowany w zakresie średnic 4 do 10 mm Dostępna długość stentów wynosi 16 - 100 mm Możliwość wprowadzenia stentu kompatybilnego z prowadnikiem 0,035" przez koszulke naczyniową 6F/7F dla wszystkich dostępnych rozmiarów stentu |  |  | 60 |  | 0
2 | Stenty samorozprężalne na długim cewniku (150cm) obwodowe 0.035 Stent samorozprężalny wykonany z ni tinolu, końcówki stentów mają platynowe znaczniki. Stenty produkowane są w zakresie średnic 4 - 10 mm Dostępna długość stentów wynosi 15 - 120 mm Długość systemu wprowadzającego wynosi 150 cm |  |  | 10 |  | 0
3 | Introduktor: • introduktor o średnicy od 4F do 10F • długości 11 cm , zaopatrzona w port boczny zakończony kranikiem trójdrożnym • introduktor atraumatyczny, odporny na złamania i zagięcia • zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory • w zestawie igła 18G/70 mm do nakłucia tętnicy, do introduktora w rozmiarze 4F- igła 19G, miniprowadnik • dilatator |  |  | 500
4 | Kraniki wysokociśnieniowe Jednodrożne i dwudrożne, dobrze dopasowane do końcówek cewników i łączników, odporne na duże przepływy kontrastu, łatwe i poręczne do zamykania i otwierania |  |  | 100
5 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia - krótkie o długości 12 +/- 1cm, 6-11F, z igłą do nakłucia - długie o długości 24 +/- 2cm, 6-11F z igłą do nakłucia - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia |  |  | 1800 |  | 0
6 | Prowadnik diagnostyczny: Prowadnik wykonany ze stali niklowo-chromowej powlekany PTFE Krzywizna J , rozmiar 032” |  |  | 100 |  | 0 | 0
Zadanie nr 2
2 |  | Chir. Naczyniowa Materiały II
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i </= 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |  | 50 |  | 0
2 | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych |  |  | 10 |  | 0
Zadanie nr 3
3 |  | Chir. Naczyniowa Materiały III |  |  |  |  | 0
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Cewnik balonowy uniwersalny • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Średnice balonu: 3 – 12 mm • Długości balonu: 20 – 200 mm • Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm • Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) • Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM • Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm • Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność • Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany |  |  | 40 |  | 0
2 | Stent do tętnicy udowej powierzchownej • Stent samorozprężalny nitynolowy • Średnice: 5-8 mm • Długości: 20 – 200 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm • Maksymalny crossing profile 0,083” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów • Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami • Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji |  |  | 80 |  | 0
3 | Stent samorozprężalny obwodowy • Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby • Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej • Średnice stentu: 5 -14 mm • Długości stentu: 20 – 120 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru |  |  | 30 |  | 0 | 0
4 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii. Pokryty na całej długości tkaniną z PET Pleciony w kształt tubularnej siatki, O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny, Średnice: 6-14mm Długości 20/30/50/70 mm nominalnie |  |  | 8
5 | Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie |  |  | 10
6 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem - dawka leku 0,167 mikrograma/mm2 - kompatybilny z koszulką 6F - długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm - dostępne średnice 6 i 7 mm - triaxialny system uwalniania stentu - długości systemów dostawczych 75 i 130 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - termin przydatności 18 miesięcy |  |  | 50 |  | 0
Zadanie nr 4
4 |  | Chir. Naczyniowa Materiały IV
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,035 • Długości 20- 200 mm – dla 0,018” • Średnice 2.0- 7.0 mm. – dla 0,018” • Długości 20- 200 mm – dla 0,035” • Średnice 3.0- 10.0 mm. – dla 0,035” • Dwie długości systemów dostarczania– Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F – 6F • wysoka odporność na załamania, • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu • ciśnienia nominalne 6-7 atm. Zależne od typu balonu |  |  | 50 |  | 0
2 | Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” • Semi compliant (4 – 8%) • Długości: 40, 80, 120 mm. • Średnice: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Lek: Paclitaxel • Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) • Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu • Dawka leku: 3 µg/mm² • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 3 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,) • Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy • Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera |  |  | 6 |  | 0
3 | Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”: • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: stal • Długości 15, 25, 38, 56 mm. • Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję stentu • Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. (poza 5 x 38 i 5 x 56) • Shaft 5F, pokryty hydrofilnie • Ciśnienie nominalne 9 bar • RBP 15 bar (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 bar (dla średnic 9 – 10 mm.) • Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. • Konstrucka hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu • Brak efektu „rybiej łuski” |  |  | 12 |  | 0
4 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia Materiał konstrukcyjny: nitinol Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire System Tri-axialny umożliwiający precyzyjną implantację Grubość strutów: 140 µm Szerokość strutów: 85 µm Skracalność poniżej 2% Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic Pokryty hydrofobowo Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność 12 „koron” w jednym segmencie Konstrukcja „peak to valley” Konstrucka wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie Brak efektu „rybiej łuski” |  |  | 100 |  | 0
5 | Introducer typu „crossover” - • Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over) i 100 cm. (cross i prosta) • Średnica 4, 5, 6 F • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik |  |  | 80 |  | 0
6 | Stenty samorozprężalne kompatybilne z prowadnikiem 0,018” • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Długości 20,30,40,60,80 mm. • Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 70 – 75 cm. oraz 120 – 135 cm. – Over The Wire • Materiał konstrukcyjny: nitinol, szerokość strutów: 80 µm • Relacja metal – naczynie: 18 – 26% • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”, System „anti – jump” |  |  | 7 |  | 0
7 | Stenty samorozprężalne kompatybilne z prowadnikiem 0,035” • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości 30,40,60,80 mm. • Średnice 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. • Długości systemów dostarczania 70 cm. oraz 120 – Over The Wire • Po 4 pokrywane złotem markery na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic • Shaft 5,2 F, pokryty hydrofobowo • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” |  |  | 7 |  | 0
Zadanie nr 5
5 |  | Chir. Naczyniowa Materiały V
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Zbrojone koszulki naczyniowe proste do tt. SFA, goleni: z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami0,035", 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Krzywizny- proste: RB, RAABE- z możliwością kształtowania końcówki; średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F, w przedziale długości długości: 30, 45, 55, 70, 80,90cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F. |  |  | 30 |  | 0
2 | Zbrojone koszulki naczyniowe do techniki cross over: w technologii fleksor,z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych: z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dystalna część 15cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą "cross-over". średnica koszulek 4; 5,5; 6; 7; 8F; w przedziale długości: 40, 45, 55cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,113" w 8F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector) |  |  | 30 |  | 0
3 | Długie koszule z elastycznym poszerzadłem i hemoststyczną zastawką: bardziej miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta i multipurpose; powłoka hydrofilna; Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 12F w zakresie długości 45cm, 55cm, 70cm, 110cm, dostępna wersja z zastawką hemostatyczną i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dystalna część 15cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL0, (1, 2); Rozmiar 4, 5, 6F w przedziale dł 90cm, 110cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł 80cm z koncowka prosta (RB)-wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3lub 2stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Dostępne Długie koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F dla dł. 30, 45cm; śr. 12F i 14F dla dł 30, 45, 80cm; śr, 16F dla dł 30, 45, 70cm, śr. 18F dla dł. 30cm |  |  | 30 |  | 0
4 | Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035" |  |  | 6 |  | 0
5 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne: 5F; Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości;Różne typy ukszałtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, Val, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2), Cewniki typu flush bez zbrojenia; dobra sterowalność 1:1; Długość od 65 do100cm, krzywizna VTK dostepna w dł 125 cm. |  |  | 100 |  | 0
6 | Pętla jednooczkowa - dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kontem, chwytanie obiektów odbywa sie przez główne oczko pętli jak również chwytaniem bocznym. Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. Bardzo dobra widoczność w skopii-pętla wykonana z drutu owiniętego platyną. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035" |  |  | 10 |  | 0
7 | Prowadnik hydrofilny: prowadnik nitynolowy pokryty poliuretanowa oslonka i hydrofilna powloka, dystalna część rdzenia taperowana zawierajaca platynowa spirale zwiekszajaca widocznosc w skopii; wersje końcówek prosta i angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0.035"; 180cm, 260; Możliwość kształtowania końcówki prostej. Dostepna wersja z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności, trwałą i wytrzymałą powłoką hydrofilną zapewiniającą ciągłość materiału; końcówki prosta i angled w zakresie dlugosci 180cm, 260cm, 320cm w zaktresie sr. 0,018", 0,025", 0,035", 0,038" dostarczane z uchwytem umożliwiającym rotację. Zakres sztywności: standard, stiff |  |  | 100 |  | 0
8 | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm |  |  | 40 |  | 0
9 | Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel: budowa stentu otwartokomórkowa typu Z nitynolowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym nie zawierające polimeru ze złotymi znacznikami na stencie oraz markerem na systemie wprowadzającym; średnice stentu 5-8mm, długości 40-120 mm;wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulą 6F; dł. systemu wprowadzającego 80, 125 cm |  |  | 20 |  | 0
10 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml |  |  | 50 |  | 0
11 | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035". Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Spirale można uwalniać od szerszego lub wyższego końca. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm.Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm. |  |  | 15 |  | 0
12 | Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035" i 0,038". Długośc wyprostowanej sprężynki w przedziale 1-20 cm dla 0,053", i w przedziale 1-15cm dla 0,038" średnica sprężynki po uwolnieniu w przedziale 3 mm do 20 mm, różne kombinacje długość / średnica |  |  | 15 |  | 0
13 | Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F, długość od 90cm do 110cm, znaczniki tantalowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” |  |  | 100 |  | 0
14 | Cewnik balonowy do przetok tętniczo-żylnych: cewnik przeznaczony do niwelowania zmian powstałych w obrębie przetok tętniczo-żylnych podczas dializy. Cewnik posiadający 4 sztywne elementy polimerowe stanowiące integralną część balonu dostarczające punkty ogniskujące ( brak metalowych części). Długość cewnika 50, 80,130 cm., długość balonu 4 cm, średnica balonu 6,8,10,12 mm, akceptuje prowadnik 0,035“ |  |  | 10 |  | 0
15 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka końcówka o długości 3 cm i 7 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3 mm. Dostępne wersje z miękkim stalowym oplotem w części dystalnej taperowanej, której można nadać różny kształt. Giętka końcówka o długości 4cm, 7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 90cm, 145, 180 cm i 260, 300 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3mm oraz podwójnym zagięciu do łuku aorty.Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, długa na 2 cm elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm |  |  | 100 |  | 0
16 | Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 90/135/150 cm; dodatkowa długość 65cm dla cewnikow 2,3F i 2,6F; tip atraumatyczny z końcówkmi: prosta, ANGi ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Marker głebokosci 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F i 4,0F. cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszula do stopy 2,9F |  |  | 30 |  | 0
17 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035": OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Balon wykonany jest z bardzo cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu i kompatybilność z koszulką; kompatybilny z koszulkami 5F (śr. 3-6mm wszystkie dł.(2-20cm), śr.7-8mm do dł 8cm); 6F (śr. 7mm dł 10-20cm; sr. 8mm dł 10-14cm; śr. 9mm wszystkie dł. (2-14cm); śr. 10mm do dł. 80mm) ; 7F (śr. 10mm dł. 10-14mm, śr. 12mm wszystkie dł.(2-24cm) ,długość shaftu 80cm i 135cm |  |  | 50 |  | 0
18 | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b: nitynolowy, zamkniętokomórkowy z dużą siłą radialną, dł. shaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F. Śr. 16-34mm, dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm. (dla śr. 16mm - dł 40, 50, 60, 80, 100mm; dla śr. 18, 20mm - dł 30, 40, 50, 60, 80mm; dla śr. 22, 24, 26mm - dł 40, 60, 80mm; dla śr 28mm - dł 30, 40, 60, 100mm; dla śr 30, 32, 34mm - dł 40, 60mm) śr. 36 o dł 40, 50, 60, 80, 100mm NA ZAMOWIENIE Oraz Samorozprężalny stent do prostych segmentów naczyń aorty i żyły głównej: nitynolowy z markerami na końcach stentu, zamkniętokomórkowy z maksymalną siłą radialną; Technika zapewniająca brak migracji stentu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i system wprowadzającym 6F. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16mm o dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm; długość shaftu 100cm. Stosowany do: zwężenia i rozwarstwienia aorty; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A i 1B |  |  | 15 |  | 0
19 | Samorozprężalny stent do żyły: nitynolowy, dedykowany do żył z dużą siłą radialną, budowa hybrydowa zapewniajaca siłę i elastyczność. Stent otwartokomórkowy, komórki horyzontalnie łączone, wykonane bezzłączeniowo z jednego kawałka nitynolu. Średnice stentu 10-18mm; długości 60-150mm (min. 5długości), wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 10F i prowadnikiem 0,035". Długość Shaftu 100cm. Urządzenie aplikacyjne z cieniodajnymi znacznikami. Płynnie działająca technika odciągania "pull-back". Technika umożliwiająca precyzyjne umieszczenie stentu. Stent zapakowany w zbrojoną koszulkę z elastyczną końcówką Dedykowany do DVT, w syndromie May-Thurner, w zespołach pozakrzepowych. |  |  | 15 |  | 0
20 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7 i 8mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. |  |  | 20 |  | 0
21 | Ultra-niskoprofilowy cewnik balonowy do PTA: system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3F, śr. balonu 1,5-3mm; w przedziale dł balonu 20-120mm; dł shaftu 50cm, 90cm, 150cm; hydrofilna powłoka w dystalnych 15cm oraz materiał o teksturowej powierzchni redukujący tarcie podczas wprowadzania oraz zwiekszający łatwość przechodzenia przez ciasne zwężenia; ułatwiają sterowanie. Stosowany również do natywnych lub syntetycznych dializowanych przetok tętniczych. Ultra-niski profil umożliwia przejście balonów przez zestaw wprowadzający do stopy 2,9F RBP 16atm. |  |  | 20 |  | 0
22 | Nożny zestaw wprowadzający: Zestaw zawiera 4cm echogeniczną igłę21G, nitynolowy prowadnik 0,018", 7cm koszulkę wprowadzającą mikropuncture ze średnicą wewnętrzną 2,9F śr. zewnętrzną 4F oraz zawór hemostatyczny Check-Flo mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej. Zestaw kompatybilny z cewnikiem wspomagającym CXI i cewnikiem balonowym 3F |  |  | 20 |  | 0
23 | "Prowadniki zabiegowe 0,014”: rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE, część dystalna prowadnika zakończona oplotem platynowym, Dostępne wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g i dł. 135, 190, 300cm, Prowadnik dostępny w wersji hydrofilnej z platynową opaską na dystalnej końcówce zapewniającą dobrą widoczność; przeznaczony do zmian o dużym stopniu trudności. Dostępne prowadniki z nitynolowym rdzeniem typu heavy duty zapewniające odpowiednie podparcie, z platynową elastyczną końcówką o dł 6cm. Śliska powłoka PTFE pokrywająca rdzeń prowadnika. Prowadniki o śr. 0,018" i 0,014" w długościach 180cm i 300cm |  |  | 20 |  | 0
Zadanie nr 6
6 |  | Chir. Naczyniowa Materiały VI
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Cewnik do trombolizy  Zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający i Y-konektor  Dostępne średnice: 4F i 5F  Dostępne długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135 cm  Długość segmentu infuzyjnego:  Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm  Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm  Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”  Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki  Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany  Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika  Ilość otworów: 8 na długości 1 cm  Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji |  |  | 50 |  | 0
2 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Sztywności końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g 30,0g,  Końcówki cieniujące 3cm, 15cm, 17cm  Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 300cm  Dostępny prowadnik 0,018” o średnicy końcówki 0,013”  Dostępny prowadnik 0,014” o średnicy końcówki 0,008”  Pokrycie hydrofilne na oplocie  Pokrycie PTFE na szafcie  Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  |  | 40
3 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Prowadniki do naczyń obwodowych głównie BTK i ATK  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Prowadnik wykonany ze stali 316L  Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów  Przeniesienie obrotu 1:1  Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany: z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami  Sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 7,5g, 12,0g, 40g  Końcówki cieniujące (platyna) 4 cm, 5cm, 11cm, 15cm, 17cm  Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1mm (Mini Pre- shape)  Pokrycie hydrofilne na dystalnych 12cm, 16cm, 33cm, 50cm, 60cm  Polimerowy płaszcz na dystalnych 50 cm  Długość oplotu: 5cm, 11cm, 15cm  Dostępne długości: 200cm, 235cm i 300cm |  |  | 20
4 | Cewnik diagnostyczny  Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC  Dostępne rozmiary: 4F i 5F  Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki  Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach  Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą  Cewniki zbrojone stalowym oplotem  Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność  Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ  Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”  Długości cewników 40 cm – 125 cm  Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium  Doskonała pamięć kształtu  Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein |  |  | 60
5 | Mikrocewnik do CTO  posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F  mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym  dostępny w długościach 135 cm i 150 cm  średnica wewnętrzna końcówki 0,015”  średnica wewnętrzna szaftu 0,018”  kompatybilny z prowadnikiem 0,014”  maksymalne ciśnienie 300 psi  posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu  posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę |  |  | 10 |  | 0
Zadanie nr 7
7 |  | Chir. Naczyniowa Materiały VII
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Standardowe i sztywne prowadniki długie: powleczenie powłoką hydrofilną Dostępne wersje półsztywne prowadniki standardowe: średnice:0.018" / 0.025”/ 0.032” / 0.035” / 0.038”/ Długości 220 cm / 260 cm prowadniki sztywne: Średnice: 0.020" / 0.025” / 0.035” / 0.038” Długości: 260 cm / 300 cm Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce Różny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm Różne krzywizny dystalne: prosty, 45º angled, 1,5mm J. |  |  | 400 |  | 0
Zadanie nr 8
8 |  | Chir. Naczyniowa Materiały VIII
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Cewnik balonowy uniwersalny, pólpodatny, OTW, do tętnic biodrowych, udowych: do doprężeń stentgraftów, leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych: 1. Średnice 3mm-12mm; 2. Długości balonów: 20mm-300mm 3. dwie długości systemu wprowadzającego: 75cm i 130cm 4. kompatybilny z prowadnikiem 0.035" 5. zalecana koszulka: 5Fr dla rozmiaru balonu o średnicy 8mm 6. Ciśnienie RBP: 9atm-21atm w zależności od rozmiau balonu. 7. Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. |  |  | 50
2 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny: 1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  |  | 10
3 | Balon tnący: 1. Rozmiar balonów:średnice:2-3.5 mm ("0.014) oraz 4-7mm ("0.018) 2. Długość: 2 - 30 cm dla każdej średnicy 3. RBP: 12 atm 4. Profil: 5F 5. Typ RX 6. Długość systemu roboczego: dla "0.014" 140 cm oraz dla "0.018 140 cm i 80 cm 7. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika 8. Na trzonie cewnika o długości 140 cm znajdują się dwa znaczniki radiocieniujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki cewnika balonikowego |  |  | 20
4 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy: 1. Długość balonu 20,40,60 mm, 2. Średnica kanału wewnętrznego 0,035", 3. Średnice balonu: 12,14,16,18,20,22,24,26. 4. Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm. 5. Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru. 6. Dwa systemy wprowadzające: 75 cm i 120 cm 7. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  |  | 10
5 | Stent samorozprężalny do żył biodrowych: 1. Średnice: 10mm, 12mm, 14mm,16mm, 18mm, 20mm 2. Długości: 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm 3. Koszulka (10mm i 12mm: 8F), (14mm 9F), (16mm, 18mm, i 20mm: 10F) 4. System uwalniania stentu – 80cm i 120cm 5. Mechanizm uwalniania stentu jedną ręką, składa się z dwóch kółek implantacyjnych: duże (wolna implantacja) i małe (szybka implantacja) 6. Po 3 znaczniki tantalowe na każdym końcu stentu jak również 3 znaczniki nitinolowe na każdym końcu stentu 7. Stent o strukturze otwarto i zamknięto komórkowej |  |  | 20 |  | 0
Zadanie nr 9
9 |  | Chir. Naczyniowa Materiały IX
Nazwa (nr katalogowy) - podać
1 | Zestaw do trombektomii 8F: cewniki zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną siłę ssania; długości 85/115cm: średnice zewnętrzne dystalnych odcinków - 8F; cewnik dostępny w wariancie o prostym i wygiętym zakończeniu; dedykowane do interwencji w naczyniach o średnicy do 25,4mm; przewody wysokociśnieniowe przystosowane do pracy w warunkach podciśnienia do conajmniej – 1atm., wyposażone w włącznik typu ON/OFF siły ssącej; zbiornik o pojemności 1000ml; wariant o mniejszym i większym przekroju, dostosowanym do dedykowanych cewników. |  |  | 25 |  | 0
2 | Separatory do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami typu CAT6 i CAT8 (odpowiednio). Długość robocza: Separatora6 – 175cm, Separatora8 – 150cm. Średnica dystalna - .055” oraz .068” |  |  | 25 |  | 0
3 | Zbiornik – kalibrowany, przezroczysty zbiornik, kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra MAX220; objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym; |  |  | 25 |  | 0
Uwaga!!! Uzupełniając niniejszy arkusz w programie MS Excel należy w programie zaznaczyć opcję "dokładność jak wyświetlono". Narzędzia - Opcje - Przeliczanie - Dokładność jak wyświetlono. | [6 empty] | 0
W razie składania oferty tylko na jedno lub kilka Zadań niniejszego postępowania, dopuszcza się możliwość wykasowania z niniejszej tabeli wierszy dotyczących zakresu nieoferowanego.
Do oferty należy dołączyć folder oferowanego sprzętu w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.
......................................................................................
|  |  | (podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) |  |  |  | 0
0
0
0