Kielce, 13.11.2017r.

EZ/ZP/72/2017/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywną dostawę leczniczych środków technicznych – kardiowerterów oraz stymulatorów serca i stentów samorozprężalnych do naczyń wieńcowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach”.

Znak sprawy: EZ/ZP/72/2017/RI

SPROSTOWANIE do odpowiedzi na pytania z dnia 06.11.2017 r.,

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje, iż modyfikuje omyłkowo udzielone odpowiedzi w pytaniach nr: 17 , 27, 49, 57, 91.

W odpowiedzi na w/w pytania winno być:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie bez terapii arytmii przedsionkowych, ale rozpoznające arytmię przedsionkowe.

i tą odpowiedź należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 21.11.2017 r. g. 11:00

Termin otwarcia ofert:   21.11.2017 r. g. 11:30

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański