Kielce, 19.07.2018r.

EZ/ZP/74/2018/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYMIANY POSADZEK I PODŁOŻY W BUDYNKU NEUROLOGII WSZZ W KIELCACH W CELU USUNIĘCIA ZWIĄZKÓW KSYLAMITU Z WYROBÓW PODŁOGOWYCH”

Znak sprawy: EZ/ZP/74/2018/ESŁ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. II

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 3

Proszę o podanie producenta środka do neutralizacji ksylamitu o nazwie Neutral, na który

powołują się Państwo w odpowiedziach na zapytanie do przetargu.

Nadmieniamy, że podanie producenta danego wyrobu jest zgodne z zapisami Ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli określi się przykładowego producenta i nazwę wyrobu jako wzorcowego.

Z uwagi na fakt, iż jest to bardzo złożony problem (neutralizacja ksylamitu), który wymaga dogłębnego wyjaśnienia,  prosimy o przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź:

Producentem ww. środka zalecanego do stosowania przez ITB Warszawa jest „NATAL” ul. Źółta 14, 03-062 Warszawa.

Pytanie nr 4

W związku z ogłoszeniem nr 582961-N-2018 z dnia 2018-07-03r. bardzo proszę o informację jakie są wymagane parametry styropianu pod posadzkę betonową?

Odpowiedź:

W przewidzianej do zastosowania warstwie izolacyjnej 5 cm należy uwzględnić:

- warstwę styropianu akustycznego np. EPST grubości 2cm lub Fono

- warstwę styropianu EPS100 o grubości 3cm.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański