Kielce 26.03.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i operacyjnych, opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

znak sprawy: EZ/ZP/27/2019/AŁ-D

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986) przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. Zadania nr 6, Pakiet nr 23

Prosimy Zamawiającego o dokonanie korekty numeracji pozycji na 1, 2, 3, 4 gdyż w pakiecie nr 23 brak pozycji nr 2.

Odpowiedź:

Nie dokonujemy korekty numeracji, ma być bez numeru 2.

Pytanie nr 2

Dot. Zadania nr 6, Pakiet nr 23 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowego jednorazowego zbiornika z żelem bakteriobójczym o pojemności 800 ml, z drenem przeźroczystym, filtrem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Renasys EZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Zadania nr 6, Pakiet nr 23 poz. 5

Prosimy Zamawiającego  o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby kanister do gromadzenia wydzieliny miał wbudowany filtr antybakteryjny oraz 1 x dren łączący z urządzeniem, o długość: 25cm,zakończony  antybakteryjnym filtrem przepływowym, oraz 1 x dren łączący z opatrunkiem, długość: 180cm, zakończony bezpiecznym złączem Quick – Click?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby kanister posiadał wbudowany filtr antybakteryjny z drenem łączącym z urządzeniem długość min. 25 cm, łączący z opatrunkiem długość min. 180 cm. zakończony bezpiecznym złączem zastrzykowym/szybkozłączką.

Pytanie nr 4

Dot. Zadania nr 6, Pakiet nr 23 poz. 1, 2, 4.

Prosimy Zamawiającego  o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby dren wyściełany był gąbką zapobiegający zaginaniu, która minimalizuje ucisk, a tym samym zmniejsza  ryzyko powstania odleżyn, oraz musi być wypełniony materiałem zabezpieczającym przed zapychaniem się drenu podczas zaginania. Długość drenu równa 69 cm, a głowica aplikatora 15 cm x 10 cm  zgodna z urządzeniem Renasys?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dren był w osłonie z elastycznej gąbki, który zapobiega zaginaniu, załamywaniu drenu.

Pytanie nr 5

Dot. Zadania nr 8, Pakiet nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wszystkie wymagania SIWZ o wymiarach 6cm x 8cm x 50 szt., tak jak obecnie dostarczany?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Zadania nr 8, Pakiet nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wszystkie wymagania SIWZ o wymiarach 10cm x 10m (opatrunek na rolce), tak jak obecnie dostarczany?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów o wymiarach:

Pozycja 4. – 2.5 x 5.1 cm

Pozycja 5. – 10.2 x 5.1 cm

Pozycja 6. – 2.5 x 5.1 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o rozbieżności gramaturze +/-10% od określonej w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści plaster jałowy tamujący krwawienie o wymiarach 25mm x 85mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny o wymiarach 55mm x 75mm pakowany a’50szt z przeliczaniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 x 7,1cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym składającym się z 80% włókna naturalnego, 20% poliestru + siateczka PE?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3.

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze 2,11 gram? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 17.

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze 2,89 gram? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 6 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze 0,82 gram? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. Zadania nr 4, Pakiet 10 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający w swym składzie serwetę włókninową foliowaną o gramaturze 42 g/m2 ( zamiast 30g/m2) oraz opatrunek włókninowy do mocowania kaniul w rozmiarze 5,8 x 8 cm ( zamiast 6 x 8 cm)? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 26 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 5 x 6 cm pakowany A’ 1 sztuka z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Dot. Zadania nr 9, Pakiet 33 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści zamiast opaski o szerokości 12 cm opaskę 10 cm lub opaskę o szer. 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opaski o szerokości 10 cm.

Pytanie nr 19

Dot. Zadania nr 10, Pakiet 38.

Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki o następującym składzie surowcowym:

- 15% przędza poliuretanowa

- 85% poliamid

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) wzoru umowy słowa „10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści waciki wykonane ze sprasowanej wysokochłonnej bawełny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści waciki w rozmiarze 12 x 50mm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści waciki w rozmiarze 12 x 12mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści waciki w rozmiarze 40 x 40mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści waciki w rozmiarze 20 x 40mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Dot. Zadania nr 19, Pakiet 48 poz. 1-3.

Czy Zamawiający dopuści gąbkę o czasie wchłaniania 3 – 4 tygodnie i chłonności minimum 35 razy swojej wagi, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Dot. Zadania nr 19, Pakiet 49 poz. 1-2.

Czy Zamawiający dopuści gąbkę o chłonności minimum 35 razy swojej wagi, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 1-3.

Czy Zamawiający dopuści aby potwierdzenie bakteriobójczości na szczepy PRSP było w instrukcji producenta, pozostałe szczepy w badaniach in vitro?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 4-5.

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny złożony z 10 zamiast 7 warstw?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,5 x 5,1 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10,2 x 5,1 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,5 x 5,1 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Dot. Zadania nr 4, Pakiet 10.

Czy Zamawiający wymaga, aby jeden z komponentów zestawu - włókninowy opatrunek do mocowania kaniul z wkładem chłonnym, w rozmiarze 6x8cm, zapakowany był dodatkowo w opakowanie papier-papier z dodatkową podkładką chłonną pod skrzydełka kaniuli. Rozwiązanie takie sprawia, iż opatrunek pozostaje jałowy przez cały czas, do mementu otwarcia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 7 Pakiet nr 25 plastra jałowego tamującego krwawienie w rozmiarze 25x85mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 7 Pakiet nr 26 kompresu ocznego o wymiarach 54x70mm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36

Dot. Zadania nr 10, Pakiet 38.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 10 Pakiet nr 38 Elastycznych siatek do podtrzymania opatrunku wykonanych z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową o długości 20m w stanie rozciągniętym, o niżej opisanych rodzajach aplikacji

Poz. 1 – „palec/paluch”

Poz. 2 – „dłoń/stopa” lub „ramię/przedramię”

Poz. 3 - „ramię/przedramię” lub „podudzie” lub „udo/kolano” lub „dłoń/stopa”

Poz. 4 - „udo/kolano” lub „głowa”

Poz. 5 – „tors dorosłego”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Dot. Zadania nr 15, Pakiet 44.

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do iniekcji do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych z powodzeniem stosowanego w największych polskich szpitalach na oddziałach dziecięcych, gdzie 1ml żelu zawiera:

Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 17 mg

Dextranomer 50 mg

Chlorek sodu 6,9 mg

Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

-biodegradowalny, jałowy żel do endoskopowego ostrzykiwania ujść moczowodowych, wraz z igłą metalową Cook Medical.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr 4 kompresy neurochirurgiczne w rozmiarach:

Poz. nr 1. 6 x 6 mm

Poz. nr 2. 13 x 51 mm

Poz. nr 3. 13 x13 mm

Poz. nr 5. 38 x 38 mm

Poz. nr 6. 25 x 76 mm  ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Dot. Zadania nr 1, Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Dot. Zadania nr 1, Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Dot. Zadania nr 1, Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Dot. Zadania nr 1, Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Dot. Zadania nr 1, Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 1.

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 1.

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 2, 4, 5.

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 2-3.

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 2-3.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Dot. Zadania nr 3 , Pakiet 5 poz. 1.

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Dot. Zadania nr 3 , Pakiet 5 poz. 8-10, 22-28.

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 8-10,22-28 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 8-10.

Czy zamawiający dopuści kompresy  włókninowe o gramaturze 30 g/m2?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 8-10.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 22-23.

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,323g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 0,739 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,326 g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 24,26.

Czy zamawiający dopuści kompresy bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 24.

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 25.

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru  7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 26.

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 27.

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 27.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 28.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 5 poz. 28.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 5 szt. w blistrze, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Dot. Zadania nr 9, Pakiet 32 poz. 3-5.

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-5 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63

Dot. Zadania nr 9, Pakiet 32 poz. 3-5.

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Dot. Zadania nr 9, Pakiet 32 poz. 3-5.

Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z zapinką - 4 m – długość po relaksacji nie mniej niż 1,2 m  - posiadające rozciągliwość powyżej 130 % ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Dot. Zadania nr 9, Pakiet 32 poz. 1-4.

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Dot. Zadania nr 9, Pakiet 32 poz. 1-4.

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Dot. Zadania nr 10, Pakiet 38 poz. 1-5.

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Dot. Zadania nr 10, Pakiet 38 poz. 1-5.

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. rozmiary.

Pytanie nr 69

Dot. Zadania nr 10, Pakiet 38 poz. 1-5.

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 - palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2 - dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3 - dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4 - podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6 - głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. rozmiary.

Pytanie nr 70

Dot. Zadania nr 19, Pakiet 48.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie gąbek hemostatycznych z żelatyny wieprzowej o nazwie Surgispon.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 6-7.

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 1-3.

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami in vitro;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 2,6 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowani produktu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74

Dot. Zadania nr 20, Pakiet 53 poz. 5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5,1 x 10,2 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowani produktu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75

Dot. Zadania nr 6, Pakiet 16 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5 x 7,2 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76

Dot. Zadania nr 6, Pakiet 21 poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego a’ 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77

Dot. Zadania nr 6, Pakiet 21 poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 14cm pakowanego a’50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78

Dot. Zadania nr 9, Pakiet 33 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu, np. 33A co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

Dot. Zadania nr 10, Pakiet 38 poz. 1-5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki wykonanej z przędzy poliamidowej teksturowanej 48% i przędzy poliuretanowej 24% i roica 28%.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 25 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 25 poz. 1.

Czy Zamawiający oczekuje aby opatrunek był dializacyjny ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 25 poz. 1.

Czy Zamawiający oczekuje aby opatrunek był sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje aby opatrunek był sterylizowany radiacyjnie.

Pytanie nr 83

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 25 poz. 1.

Prosimy o doprecyzowanie ilości jakiej oczekuje Zamawiający ze względu na błąd w formularzu asortymentowo - cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść kolumny „ilość” poprzez wprowadzenie prawidłowej ilości szt., t. j.:

4550 szt. czyli 91 op. po 50 szt.

W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy otrzymuje nowe brzmienie, tj.: ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy dla Pakietu nr 25 – OPTARUNEK DLA DIALIZOWANYCH

Pytanie nr 84

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 26 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek okulistyczny o wymiarach 65mm x 95mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 26 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek okulistyczny samoprzylepny

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 86

Dot. Zadania nr 7, Pakiet 26 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

Dot. Zadania nr 8, Pakiet 31 poz. 1.

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88

Dot. Zadania nr 8, Pakiet 31 poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie plastra w rozmiarze 6 cm x 8 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89

Dot. Zadania nr 8, Pakiet 31 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

Dot. Zadania nr 8, Pakiet 31 poz. 1, 2.

Czy Zamawiający dopuści  opatrunek transparentny poliuretanowy, półprzepuszczalny. Posiada wycięcie wzdłuż środka, na końcu wycięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wkłucia, Posiadający wcięcie na kaniulę z dodatkową podkładkę Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym, akrylowym kleju w rozmiarze 6 x 8 cm. Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny. Pakowany indywidualnie

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91

Dot. Zadania nr 8, Pakiet 31 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek poliuretanowy (transparentny).Przepuszczający parę wodną i powietrze. Oddychający, wodoodporny, stanowiący barierę przeciwbakteryjną. Wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, absorbuje wysięk Posiada właściwości absorpcyjne, ochronne, nie przywiera do ran. Warstwa chłonna z poliestru i włókna wiskozowego. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo .Sterylny, sterylizowany promieniami gamma .Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 10 cm x 10 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92

Dot. Zadania nr 8, Pakiet 31 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek poliuretanowy (transparentny).Przepuszczający parę wodną i powietrze. Oddychający, wodoodporny, stanowiący barierę przeciwbakteryjną. Wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, absorbuje wysięk Posiada właściwości absorpcyjne, ochronne, nie przywiera do ran. Warstwa chłonna z poliestru i włókna wiskozowego. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo .Sterylny, sterylizowany promieniami gamma .Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 10 cm x 15 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 2-3.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga w powyższych pozycjach kompresów niejałowych czy jałowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w powyższych pozycjach kompresów niejałowych.

Pytanie nr 94

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów o minimalnej wadze 1 szt. kompresu 2,59g.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95

Dot. Zadania nr 3, Pakiet 3 poz. 3.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów o minimalnej wadze 1 szt. kompresu 1,90g.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy a mające realny wpływ na cenę produktów dostarczanych w ramach umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o wykreślenie z § 7 ust. 3 projektu umowy zapisu dotyczącego zgody Zamawiającego na cesję UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy W opinii Wykonawcy art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w sposób wyczerpujący zabezpiecza interes Zamawiającego w tym zakresie a dodatkowa zgoda samego Szpitala w oparciu o przywołaną regulację jest zbędna.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8 ust. 2 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 2 lit. a) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 9 ust. 2 lit. b) oraz w § 9 ust. 2 lit. c) UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o zmianę § 9 ust. 2 lit. d) projektu umowy poprzez jego wykreślenie. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżona kara umowna może zostać uznana za wygórowaną i narażającą Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o zmianę § 10 ust. 1 pkt 2) lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Zamawiający jest w zwłoce w dokonaniu płatności przekraczającą 55 dni od dnia płatności określonej na fakturze.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 10 ust. 1a o następującej treści: „W przypadku zwłoki Zamawiającego o której mowa w § 10 ust 1 pkt. 2) lit. a) Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 13 ust. 5 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze zmiany podatku VAT następować powinna bez konieczności spisywania aneksu do umowy, jako następująca ex lege

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 105

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 3 poz. 2-3.

Czy w pozycjach tych nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów niejałowych?

Odpowiedź:

Tak, kompresy niejałowe.

Pytanie nr 106

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 3 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o gramaturze 1 sztuki min. 2,82 g

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 3 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o gramaturze 1 sztuki min. 1,95 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 3 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o gramaturze 1 sztuki min. 1,61 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 8 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12 warstwowych? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 8 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o gramaturze 1 sztuki min. 1,12 g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111

Dot. Zadania nr 4 Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializ o następującym składzie:

Podłączenie

2 x (1 x 2 szt.) taśmy samoprzylepne 1,25 cm x 15 cm

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm, nieprzylepna, z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem o długości 26,5 cm (gram. min. 55 g/m2)

2 x rękawiczka nitrylowa z wywiniętym mankietem, bezpudrowa w rozmiarze M

Rozłączenie

1 x opatrunek transparentny, samoprzylepny z folii poliuretanowej 10x12,5 cm (zapakowany; może pozostać na skórze przez 7 dni)

2 x (1 x 2 szt.) taśmy samoprzylepne 1,25 cm x 15 cm

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

2 x rękawiczka nitrylowa z wywiniętym mankietem, bezpudrowa w rozmiarze M

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Na zewnątrz opakowań etykieta typu TAG do wklejenia do dokumentacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112

Dot. Zadania nr 6 Pakiet 16 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku polimerowy w rozmiarze 12,5 x 12,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113

Dot. Zadania nr 6 Pakiet 16 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

Dot. Zadania nr 7 Pakiet 28 poz. 1-10.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pooperacyjnego na kleju kauczukowym ( bez zawartości tlenku cynku) posiadającego poliestrowy wkład chłonny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115

Dot. Zadania nr 7 Pakiet 28 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116

Dot. Zadania nr 7 Pakiet 28 poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117

Dot. Zadania nr 10 Pakiet 38 poz. 1-5.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki do podtrzymywania opatrunku posiadającej w swoim składzie 68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych? Skład ten pozwala na sterylizację siatek oraz przekłada się na lepsze walory użytkowe produktu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

Dot. wzoru umowy.

§ 9, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  §9 ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

-  §9 ust. 2a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

-  §9 ust. 2b do kwoty 50,00 zł za każde rozpoczętę 24 godziny zwłoki

-  §9 ust. 2c do kwoty 50,00 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie

-  §9 ust. 2d do kwoty 50,00 zł za stwierdzone uchybienia

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119

Dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 2 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120

Dot. wzoru umowy.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmieni zapis:

W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji od daty uznania reklamacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121

Dot. wzoru umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2)	Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy

b)	za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części towaru

c)	za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ brakującej/ niezgodnej części umowy

d)	w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122

Dot. Zadania nr 4 Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pakietu jałowego do dializ o następującym składzie,

Pakiet jałowy do dializ w dwudzielnym perforowanym opakowaniu papierowo foliowym, wewnątrz miękki, dwukomorowy blister:

Rozpoczęcie (jedna komora):

3 szt. - kompresów, 4 warstwowe z włókniny 30gr/m², w rozmiarze 10 cm x 10 cm.

1 szt. - serweta włókninowa foliowana, 54g/m² w rozmiarze 75cm x 45cm.

2 szt. - włókninowy opatrunek  do mocowania kaniul z podkładką chłonną, w rozmiarze 8 cm x 6 cm.

Zakończenie (druga komora):

4 szt. - kompresy 4 warstwowe z włókniny 30gr/m² w rozmiarze 10 cm x 10 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123

Dot. wzoru umowy.

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 ust. 2 ppkt b i c, istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w sposób następujący:

„2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 200,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1;

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 ”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 124

Dot. wzoru umowy.

Mając na uwadze stabilność ceny zamówienia proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 13 ust. 3 ppkt c, istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dla (załącznik nr 3 do SIWZ) w sposób następujący:

„3. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia:

c. w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową, przy czym dopuszczalna jest zmiana kwoty wynagrodzenia brutto, kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 125

Dot. Zadania nr 19 Pakiet 48

Czy Zamawiający w pozycji 1-3 ma na myśli materiał hemostatyczny zbudowany z żelatyny wieprzowej o udokumentowanym sposobie sterylizowania za pomocą suchego gorącego powietrza?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126

Dot. Zadania nr 19 Pakiet 48

Czy Zamawiający w pozycji 1-3 ma na myśli materiał hemostatyczny zbudowany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, który po aplikacji na krwawiące błony śluzowe ulega upłynnieniu w ciągu 2-5 dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 50

Czy ze względu na równe traktowanie wszystkich Wykonawców, Zamawiający wyłączy z pakietu 50 pozycję nr 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 50 poz. 1.

Czy w pakiecie nr 50 pozycji nr 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie :

„Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 50 poz. 2.

Czy w pakiecie nr 50 pozycji nr 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie: Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 53

Czy w pakiecie 53 Zamawiający poprzez zapis: „Udokumentowane badaniem klinicznym pH 2,5 - 3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VRE, PRSP” – ma na myśli materiał hemostatyczny zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy, który posiada udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo i in vitro działanie bakteriobójcze także na szczepy MRSA,MRSE,VRE,PRSP?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 53

Czy w pozycji 6-7 Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego o zawrtości grup karboksylowych 18-21%? Im mniejszy procent zawartości grup karboksylowych tym precyzyjniej można je odnieść do niskiego poziomu pH odpowiedzialnego za działanie bakteriobójcze.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 53 poz. 4.

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o rozmiarze 2,5x5,1 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 53 poz. 5.

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o rozmiarze 5,1x 10,2 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134

Dot. Zadania nr 20 Pakiet 53 poz. 6.

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o rozmiarze 2,5x 5,1 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 3 poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 3 - Pakiet nr 3 pozycji 1, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiajacemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 136

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 3 poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 3 - Pakiet nr 3 pozycji 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty

cenowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 137

Dot. Zadania nr 3 Pakiet 3 poz. 2, 3, 4, 5.

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 – Pakiet 3, w pozycji 2, 3, 4, 5 kompresy niejałowe o minimalnej wadze pojedynczego kompresu różniącej się o +/- 5% w stosunku do wskazanej gramatury, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138

Dot. Zadania nr 8 Pakiet 30 poz. 3 i 4.

Prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie 30 poz. 3 i 4 przylepca o parametrach: Przylepiec chirurgiczny tkany, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku,  o dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139

Dot. Zadania nr 6 Pakiet 15 poz. 3.

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 10 opakowań zwierających po 5 sztuk opatrunków?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 10 szt. Opakowań czyli 2 op. po 5 szt.

Odpowiedź na pytanie zawarta w niniejszym piśmie jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy dla Pakietu nr 25 - OPTARUNEK DLA DIALIZOWANYCH.

p. o. DYREKTORA

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski