Kielce, dnia 02.02.2009 r.

EZ/ZP/10/09

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i szkolenie w zakresie obsługi sprzętu do laparoskopii i terapii ran dla Oddziałów Chirurgii i Kardiochirurgii WSZZ w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Pakiet 1

Dot. poz. 46 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sondy ssąco płuczącej o średnicy 5,3 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2

Pakiet 1

Dot. poz. 120 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 162 klipsów, spełniających wymagania SIWZ, w magazynkach po 6 szt.?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański