Kielce, dnia 01.03.2007

ZP/7/2007

STYMULATORY

DO  UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO

......................................................

......................................................

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

stymulatorów serca.

Postępowanie prowadzone w trybie – przetarg nieograniczony –art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych  .

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2007/S18 z dnia 26.01.2007 poz. 020953,

oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.wszzkielce.republika.pl)

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie 1 dotyczy pakietu 1 -  stymulatory serca typu SSIR

Dotyczy punktu 5, czy zamawiający może odstąpić od wymagania określonego jako: ,,możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia impedancji elektrod”, wymóg ten wyklucza naszą firmę z postępowania przetargowego i ogranicza tym samym ilość dostępnych ofert.

odp. zgodnie z wymogiem siwz.

pytanie 2 dotyczy pakietu 2 -  stymulatory serca typu DDDR

Dotyczy punktu 4, czy zamawiający może odstąpić od wymagania określonego jako:,, możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia impedancji elektrod”, wymóg ten wyklucza nasza firmę z postępowania przetargowego i ogranicza tym samym ilość dostępnych ofert.

odp. zgodnie z wymogiem siwz.

pytanie 3 dotyczy pakietu 2 -  stymulatory serca typu VDDR

Dotyczy punktu 5, czy zamawiający może odstąpić od wymagania określonego jako: ,,możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia impedancji elektrod”, wymóg ten wyklucza naszą firmę z postępowania przetargowego i ogranicza tym samym ilość dostępnych ofert.

odp. zgodnie z wymogiem siwz.

pytanie 4 dotyczy   pakietu 1,2,3 -  elektrody

Dotyczy elektrod stymulujących, czy zamawiający dopuści tylko niskooporowe elektrody stymulujące?

odp. nie

Kierownik

Działu Zamówień                                                                                                Z-ca Dyrektora

Publicznych                                                                                             ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

Anna Konarska                                                                                            inż. Andrzej Domański