# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Wytrząsarka typu Vortex – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r./2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Na 32 probówki typu Eppendorf lub 1 probówkę o poj. 15 ml | TAK |  |
|  | Amplituda 4 mm lub 4,5 mm | TAK |  |
|  | Ilość obrotów/min: nie mniej niż 0 - 3000 | TAK |  |
|  | Wymiary: nie większa niż: 150 x 190 x 130 mm | TAK |  |
|  | O pracy krótkotrwałej lub ciągłej | TAK |  |
|  | Płynna regulacja prędkości pracy | TAK |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim