Kielce.dn.24.02.2010r.

EZ/ZP/01/2010

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę bielizny ,odzieży

jednorazowej i obłożeń do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego

w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Pakiet 1 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 4. Obecne zestawienie asortymentu w tym pakiecie uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości obłożeń pola operacyjnego przystąpienie do postępowania o zamówienie publiczne, stawia zaś na uprzywilejowanej pozycji wykonawcę posiadającego pełny asortyment. Podział pakietu nie narusza art.art.32 ust.2 ustawy PZP, spowoduje większą konkurencyjność ofert i umożliwi Zamawiającemu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

2.Pytanie:

Pakiet 1 poz.6 – Czy Zamawiający w poz.6 dopuści, aby serwety i osłona na kończynę składające się na obłożenie pola operacyjnego były wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 60g/m2?

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kończynę w roz.37x105cm?

Odpowiedź: Tak

3.Pytanie:

Pakiet 2 poz.8 – Czy Zamawiający miał na myśli folie chirurgiczne  wykonane z poliestru czy z polistyrenu?

Odpowiedź:  z poliestru.

4.Pytanie:

Pakiet 2 poz.8 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający jedna taśmę samoprzylepną 10cmx55cm, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

5.Pytanie:

Pakiet 2 poz. 9 – czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający obłożenie ginekologiczne 195cm x 179cm ze zbiornikiem na płyny, serweta na stolik  instrumentariuszki 200cmx 150cm, serweta 75cm x 90cm ?

Odpowiedź: Tak

6.Pytanie:

Pakiet 1 poz.7 – czy zamawiający w  poz.7 wymaga aby serweta główna w zestawie była zintegrowana  z workiem przechwytującym płyny?

Odpowiedź: Tak

7.Pytanie:

Pakiet 1 poz.7-  Zamawiający dwukrotnie wymienia serwetę główną o wymiarach 220x320cm, proszę o sprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź: Ma być 1 serweta o wymiarach 220x320cm.

8.Pytanie:

Pakiet 1 poz.7 -   czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarach 37x75cm?

Odpowiedź: Tak.

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański