EZ/ZP/07/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 2 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 –  ELEKTRODY DO ABLACJI ENDOKAWITARNEJ METODĄ RF

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Jednostka miary | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF, jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów 4, średnica 7F, odległość między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 4mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm x Kelvin Współpraca z generatorem Stockert i Atakr | 15 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF, jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów 4, średnica 7F, odległość między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 8mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm x Kelvin Współpraca z generatorem Stockert i Atakr2 | 10 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabel łączący elektrody o zwiększonej przewodności cieplnej z generatorem Stockert | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabel łączący elektrody o zwiększonej przewodności cieplnej z generatorem Atakr2 | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/07/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 2 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 –  ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE DO MAPOWANIA ZATOKI WIEŃCOWEJ O ZMIENNEJ KRZYWIŹNIE

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Jednostka miary | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie, 6F, 10 polowe, tip 1,3 mm, spacing 2-6-2, długość elektrody minimum 90cm. Możliwość zakupu elektrod o różnych krzywiznach, podać rodzajową ilość krzywizn. | 10 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabel łączący elektrody do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie z systemem EP Pruca CardioLab | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/07/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 2 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 3 –  ELEKTRODY NA SKÓRĘ PACJENTA DO LOCALISY

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Jednostka miary | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrody odniesienia do systemu LocaLisy, na skórę pacjenta. | 100 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |