Kielce, dnia 03.02.2010 r.

EZ/ZP/07/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę elektrod do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji RF  dla potrzeb pracowni elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej do zatoki wieńcowej gdzie długość dystalnego bieguna – tip równe jest 2mm ?Odpowiedź:

Tak dopuszcza się. W przypadku elektrod diagnostycznych do zatoki wieńcowej, najistotniejsza jest dla Zamawiającego ilość coili na elektrodzie, wymagane są min. 10 polowe.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański