ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 – System do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System składający się z : 1. Narzędzie do przeprowadzenia siatki metodą przez otwory zasłonowe. 2. Siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna z czterema ramionami, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu oraz oznaczeniem góra-dół pozwalającym na bezbłędne zorientowanie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70% - grubość nie większa niż 0,35mm - gramatura nie większa niż 28 g/m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 – System do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System składający się z : 1. Narzędzie do przeprowadzenia siatki 2. Siatka o anatomicznym kształcie z dwoma ramionami jednorodna niewchłanialna z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70% - grubość nie większa niż 0,35mm - gramatura nie większa niż 28 g/m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 3 – Zestaw do chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw składający się z: 1. Prowadnica do przejścia przez otwory zasłonowe metodą zapewniającą komfort zabiegu, pewnie przechodzącą przez tkankę, gwarantująca minimalną urazowość tkanki 2. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego o następujących cechach: - taśma o szerokości min. 1 cm. - taśma o długości min. 40 cm. - taśma o niewielkiej elastyczności - wielkość porów powyżej 100 mikronów - plastikowe osłonki na taśmie - brzegi taśmy zakończone pętelkami, co umożliwia prawidłowe kotwiczenie się taśmy w tkankach po zdjęciu osłonek. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 4 – System do całkowitej reperacji przepony moczowo-płciowej

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System składający się z : 1. Narzędzie do przeprowadzenia siatki 2. Siatka o anatomicznym kształcie z czterema ramionami jednorodna niewchłanialna z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70% - grubość nie większa niż 0,35mm - gramatura nie większa niż 28 g/m2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |