Kielce.dn.24.01.2011r.

EZ/ZP/04/2011                                           ……………………………………

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę systemu zamkniętego do

pobierania krwi do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego

w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 1( tabela asortymentowo-cenowa)

Zamawiający w poz. nr 6 i poz.10 wymaga się zaoferowania probówko – strzykawek z cytrynianem do układu krzepnięcia o pokrywających się zakresach objętościowych. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki i czy podane przedziały objętościowe są prawidłowe.

Odpowiedź: Wykreśla się z tabeli asortymentowo-cenowej pozycję nr 6.

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański