Kielce, dnia 08.02.2011 r.

EZ/ZP/12/2011

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę protez prostych, łat, conduitów, zastawek biologicznych, pierścieni, stabilizatorów serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1 sama próbkę o długości 15 cm przy rozmiarze 24 mm. W ofercie zostaną zaoferowane protezy o dł. 30 cm.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści Composite Graft w rozmiarach 21A, 23A, 25A, 27A, 33A?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga by oferowany stabilizator posiadał zbrojoną linię ssącą zapobiegającą odpadnięciu stabilizatora od stabilizowanego obszaru serca podczas zabiegu w wyniku przypadkowego ucisku na linię ssącą?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga by w miarę dokręcania stabilizatora, ramiona na których zamontowane są części ssące stabilizatora rozszerzały się (oddalały od siebie) poprawiając widoczność i dostęp do operowanego obszaru serca?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie łat w rozmiarze 10x20 cm i grubości ściany 0,55 mm.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ..

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie zastawek ze świeżych tkanek świńskich.

Prosimy o odstąpienie od wymogu chemicznego zabezpieczenia zastawek przed zwapnieniem. Oferowane zastawki ze świeżych tkanek świńskich posiadają udokumentowany okres ponad 10 lat bez kalcyfikacji.

Prosimy o dopuszczenie zastawki aortalnej o rozmiarze 20 mm zamiast 19mm.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie stabilizatorów tkankowych nisko-profilowych, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczane w sposób nieodpłatny do siedziby Zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański