Pakiet nr 1- Odzież , bielizna jednorazowa, obłożenia

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena Jedn. netto . | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta operacyjna j.u. sterylna o wymiarach 50x60cm wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze min.45g/m² stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, nieprzemakalność min.30cm,wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.80 kPa | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16x200cm, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE o grubości min.0,05mm, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, o gr. min 35g/m2 posiada dodatkowe nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach(wstawki nieprzemakalne wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego o gramaturze mun.40g/m²) chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem troki łączone kartonikiem sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikacię fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, pakowany razem ze ściereczką do osuszania rąk, kolor niebieski, rozmiar XL (parametry graniczne użytych materiałów, nieprzemakalność min. 12cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.80kPa., Nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100cmH2O. | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obłożenie do angiografii udowej o wymiarach 220x300cm, wykonane z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min.45g/m2 odporność na penetrację płynów min.30cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min.80 kPa, z przeźroczystą foliową wstawką 70x300cm umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada dwa otwory 8,5cm otoczone taśmą lepną stanowiące dojście do pachwin. Dookoła otworów znajduje się warstwa wysokochłonna 75x100cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o min. gram. 80g/m² nieprzemakalności 150cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min 80 kPa. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mocna, odporna na rozerwanie, sterylna osłona na mikroskop o wymiarach 115x200cm wykonana z folii polietylenowej 0,05mm z osłoną soczewki 65mm, wykonaną z przeźroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w wyprowadzenie na okular podglądu asestynckiego, jak też i kamerę. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prześcieradło jednorazowego użytku higieniczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gram. min. 40g/m² kolor zielony o wym160 x 210cm |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkład higieniczny o wymiarach 90x140cm, wykonany z włókniny polipropylenowej kolor zielony | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi bawełnianymi mankietami o długości od 8-9cm,posiadający przedłużone przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący wykonany z włókniny polilpropylenowej o gr .min. 28g/m2, rozmiar XL ,zielony | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min.0,028mm bez rękawów, zakładany przez głowę ,wiązany z tyłu ,odrywany z rolki a 50 szt. | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wykonana z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry. Maska wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki po max 50szt, długość troków min.40cm, bezwonna, kol. niebieski | szt. | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe nie sterylne prześcieradło nieprzemakalne wzmocnione 80x210 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², nie toksyczne niepylące, oddychające, do stosowania w środowisku czystych pomieszczeń kol .zielony | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pościel jednorazowego użytku wykonana z włókniny ogr.min.40g/m² polipropylenowej w składzie, kolor zielony poszwa 140x210cm poszewka 80x90cm prześcieradło130x210cm | Kpl. | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wysokochłonny podkład higieniczny, nieprzemakalny wykonany z włókniny celulozowej o wymiarach 60 x60cm( +-5cm), o gramaturze min.53g, absorpcji całkowitej min.850g. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wyposażona w nierosiejącą osłonę na oczy, zawiązywana na troki, wykonana z włókniny PPSB trzy warstwy, warstwa twarzowa wygładzona nie powodująca uczuleń | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Jednorazowa myjka przeznaczona do higieny pacjenta, wykonana z nieprzemakalnego laminatu wiskozowo-foliowego | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Serweta sterylna o wymiarach 50x60cm z otworem o średnicy 6-7cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z laminatu min.dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gr.min 60g/m2.Nieprzemakalności całej powierzchni serwety min. 100cm H2O,wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min.70 kPa. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Serweta sterylna o wymiarze 90x110cm, wykonana z laminatu min. 2 warstwowego o minimalnej gram.60g/m2, nieprzemakalności min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.100 kPa. Serweta wyposażona w taśmę, dłuższy bok serwety wykończony jest taśmą samoprzylepną | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Serweta sterylna o wymiarze 150x250cm wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o minimalnej gramaturze 45g/m2, odporność na penetracje płynami, nieprzemakalność min.30cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.80 k.Pa | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sterylny zestaw serwet do przeszczepu zastawki. Minimalny skład zestawu: a) obłożenie do operacji w okolicach klatki piersiowej, w kształcie litery T o wymiarach 390x200cm,pozwalające na jednoczesne osłonięcie części anesteziologicznej, oraz pełne zabezpieczenie pacjenta podczas zabiegu. w obłożeniu wkomponowano folię operacyjną o wymiarach 35x40cm, otoczoną warstwą chłonną umożliwiającą mocowanie drenów krążenia pozaustrojowego skład zestawu: b) pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 79cmx145cm – 2szt. c)kieszenie samoprzylepne wykonane z przeźroczystej folii -2 szt. (jednokomorowa i dwukomorowa). d) ściereczki wysokochłonne o wymiarach 30cmx40cm – 4 szt. e) taśmy włókninowe o wymiarach 9cm x 49cm -2 szt. f) serweta owinięcie o wymiarach 150cmx240cm, służąca jako przykrycie na stolik instrumentalny. Parametry krytyczne obłożenia: Obłożenie wykonane na bazie laminatu min.trójwarstwowego o minimalnej gramaturze 77g/m2 nieprzemakalności minimalnej 2000mm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro min.200 kPa. Warstwa chłonna wykonana na bazie laminatu dwuwarstwowego o minimalnej gramaturze 80g/m2 oraz nieprzemakalności minimalnej 85cm H2O. Folia chirurgiczna poliestrowa bądź poliuretanowa o maksymalnej grubości 0,025mm oraz paroprzepuszczalności MVTR 400g/2/24h. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Uniwersalny mocny fartuch wykonany z laminatu o gramaturze min.40g/m2, nieprzemakalny od strony włókniny i od strony folii PE min.100cm H2o, wytrzymałość na rozerwanie min.80kPa, bez rękawów wzmocniony i wydłużony w części tylnej wyposażony w troki, rozm. Xl, kolor niebieski. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Folia chirurgiczna 25 x 28cm | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów. Charakterystykę produktu- na podstawie danych technicznych produktu , potwierdzający spełnienie normy EN 13795-1,2,3.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie na sucho oraz mokro, należy udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców.

PRÓBKI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W  DZIALE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.