Pakiet  nr 2  Serwety do ochrony brzegów rany, folie operacyjne, obłożenia.

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena Jedn. netto | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 22cm, posiadająca 4 części lepne stabilizujące serwetę. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 27cm, posiadająca 4 części lepne stabilizujące serwetę. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta do ochrony brzegów rany z polietylenu z ringiem o średnicy koła 17cm, posiadająca 4 części lepne stabilizujące serwetę. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Folia o powierzchni całkowitej 60x45cm i powierzchni klejącej 50x45 cm, folia wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, paroprzepuszczalność na poziomie 600g/m2/24h zapewniająca bezpieczna aplikację ze znacznikiem uwolnienia | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Folia o powierzchni całkowitej 38x25cm i powierzchni klejącej 28x25 cm, folia wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, paroprzepuszczalność na poziomie 600g/m2/24h zapewniająca bezpieczna aplikację ze znacznikiem uwolnienia | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Folia o powierzchni całkowitej 38x41cm i powierzchni klejącej 28x41cm, folia wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, paroprzepuszczalność na poziomie 600g/m2/24h zapewniająca bezpieczna aplikację ze znacznikiem uwolnienia | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Folia o powierzchni całkowitej 20x20 cm i powierzchni klejącej 10x20cm, folia wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, paroprzepuszczalność na poziomie 600g/m2/24h zapewniająca bezpieczna aplikację ze znacznikiem uwolnienia | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Obłożenie do cięcia cesarskiego: obłożenie o wymiarach 254x307cm ,posiadające w polu operacyjnym folię chirurgiczną o wymiarach 30cmx 30cm, z poliestru o grubości 0,025mm. Obłożenie posiada zbiornik na płyny 360 stopni wokół pola operacyjnego z usztywnionym brzegiem wykonany z polipropylenu oraz dwoma organizatorami przewodów ( w każdym 4 otwory na przewody)- 1szt. serweta na stolik instrumentariuszki 200cmx152cm -1szt.serweta na stolik Mayo 80cmx145cm -1szt Serweta 100cm x 100cm Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu z włókien sztucznych ( polipropylen i polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych o gramaturze 60g/m2, minimalnej odporności na penetracje płynów 200cm H2O. 1 klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych. Serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej 35g/m2, laminowana folia polietylenowa 54g/m2 o grubości 60um Obłożenia muszą spełniać wymogi Normy EN13795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym (poświadczone oświadczeniem producenta). | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw ginekologiczny dolny: obłożenie o wymiarach 195x179cm zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach 9cmx12cm wraz ze zbiornikiem na płyny o wymiarach 15,5cm x 21cm .serweta na stolik instrumentariuszki 200x 150cm, serweta nieprzylepna 75x90cm. Materiał obłożeń i serwet: materiał z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen-laminat), bez dodatku wiskozy i celulozy , gramatura materiału 60g/m2, minimalnej odporności na penetracje płynów 200cm H2O. 1 klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych. Serweta Mayo wykonana z włókniny wiskozowej 35g/m2, laminowana folia polietylenowa 54g/m2 o grubości 60um Obłożenia muszą spełniać wymogi Normy EN 13795 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (potwierdzone oświadczeniem producenta). | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta pod pośladki wykonana z materiału z włókien sztucznych bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, materiał niepalący, wymiary: 86cm x108cm, długość części pośladkowej 28cm w przedniej części, sztywnik umożliwiający ukształtowanie kieszeni na płyny o gramaturze materiału 60g/m2, odporna na przesiąkanie 200cm H2O, bez zawartości lateksu , opakowanie Multi Vac | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Obłożenie do laparoskopii- pozycja litotomijna. Obłożenie wykonane z materiału niepalącego, chłonnego absorbcyjnego na całej powierzchni. Wymiary: 241cmx 228cm z oknem przylepnym w polu operacyjnym 27x 30cm i 4 organizatorami przewodów w rogach pola operacyjnego). Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny. W części kroczowej-otwór przylepny 12x15,5cm wykonane z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) gramatura materiału 60g/m2 ,minimalnej odporności na penetrację płynów 200cm H2O, klej repozycjonowalny – pozwalający na rozklejenie dwóch warstw przylepnych Obłożenie musi spełniać wymogi Normy EN 13795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych-bypassowych: 1 obłożenie sercowo- naczyniowe o wymiarach: 242cm x 384cm posiadające w polu operacyjnym folię chirurgiczna wykonana z poliestru o grubości 0,025mm posiadajaca w warstwie klejącej jodoform o działaniu bakteriobójczym, folia chirurgiczna pokrywająca obszar klatki piersiowej, brzucha oraz kończyn (41cmx154cm), obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, po bokach obłożenia- 2 duże, przylepne kieszenie, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 228x200,1 serweta przylepna75cmx75cm, 1 serweta z podwójnym”U” o wymiarach 180x200cm , 2 serwety na stolik Mayo 80cmx145cm, 1 serweta przylepna 100cmx75cm, 2 rękawy na kończynę 35x60, 3 taśmy samoprzylepne 10x55cm,skieszenie jednokomorowe na narzędzia 33x38cm.Serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu z włókien sztucznych(polipropylen,poliester,polietylen0 bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych o gramaturze 60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów 200cm H2O, 1 klasa palności, klej repozycjonowalny, pozwalający na rozklejenie. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów. Charakterystykę produktu- na podstawie danych technicznych produktu , potwierdzający spełnienie normy EN 13795-1,2,3.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie, należy udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców.

PRÓBKI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W  DZIALE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.